## Deckblatt
Projektdatenbank zum Elektrolyse-Monitor Erläuterungen Stand: 13.05.2024
Im Rahmen des Wasserstoff-Kompass-Projekts führen acatech und DECHEMA eine Datenbank mit Wasserstofferzeugungsprojekten. Das Projekt wird von BMWK und BMBF gefördert. Für die Datenbank wurden nur Projekte und Anlagen erfasst, die öffentlich angekündigt wurden, beispielsweise durch Pressemitteilungen. Dadurch ergeben sich mögliche Einschränkungen, etwa bei bestehenden Anlagen sowie ein besonderer Fokus auf Elektrolyseprojekte. Aufgrund der hohen aktuellen Dynamik im Bereich Wasserstoff stehen Aktivitäten in Deutschland im Mittelpunkt unserer Recherche. Dennoch werden hier auch weniger häufig aktualisierte Daten aus ganz Europa gelistet, um einen Überblick zu ermöglichen.
Der Elektrolysemonitor des Wasserstoff-Kompass
In der fortgeschriebenen Wasserstoffstrategie definiert Deutschland das Ziel, bis 2030 10 GW inländischer Elektrolysekapazität aufzubauen. Aktuell werden bis 2030 Elektrolyseprojekte mit insgesamt 13.4 GW angekündigt. Bis 2035 werden bereits 28.0 GW Elektrolysekapazität angekündigt. Hierbei sind nicht datierte Projekte enthalten. Aktuell beträgt die installierte Elektrolyseleistung 153.7 MW.
In der Wasserstoffprojektdatenbank des Wasserstoff-Kompasses finden sich für Europa aktuell Wasserstofferzeugungsprojekte mit einer angekündigten Gesamtkapazität von 49 GW bis 2030. Davon entfallen 42 GW auf Elektrolyse. Die erfasste Wasserstofferzeugungskapazität (nicht ausschließlich Elektrolyse) bis 2050 beträgt insgesamt 97 GW. Darin sind nicht datierte Projekte enthalten.
Zur Wasserstofffarbenbezeichnung:
grün: klimafreundlich erzeugter Wasserstoff auf Basis erneuerbarer Energien
grün?: perspektivisch klimafreundlich erzeugter Wasserstoff durch Nutzung des deutschen Strommixes oder bilanziell klimafreundlicher Wasserstoff beispielsweise durch Abfall-, Biogas- oder Biomassenutzung
blau: Wasserstoff auf Basis fossiler Energieträger mit CO2-Abscheidung
grau: Wasserstoff auf Basis fossiler Energieträger ohne CO2-Abscheidung
türkis: durch Methanpyrolyse oder Plasmalyse hergestellter Wasserstoff
Erklärung von Abkürzungen:
J: ja
N: nein
PEM: Protonenaustauschmembran-Elektrolyse
AEL: Alkalische Elektrolyse
Druck-AEL: Druck-Alkali-Elektrolyse
SOEC: Festoxid-Elektrolyse
AEM: Anionenaustauschmembran-Elektrolyse
ATR: Autotherme Reformierung
HPE: Hochdruckelektrolyse
rSOC: reversible Hochtemperaturfestoxidzelle
SE-SMR: sorptionsverstärkte Methandampfreformierung
SMR: Methandampfreformierung
SMR-X: Methandampfreformierung mit reduzierter Dampfproduktion

## Datenbank
Land | Ort | Bundesland | Projektname | Unternehmen | Start | Kapazität [MWel] | Status | Status_genauer | Typ | Elektrolyse | Technologie
AUT | Pilsbach |  | Underground Sun Conversion | RAG | 2018 | 0.5 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Unbekannt
AUT | Linz |  | H2Future | voestalpine, VERBUND, Siemens, Austrian Power Grid, K1-MET und TNO | 2019 | 6 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | PEM
AUT | Hinterstoder |  | HySnow | BRP-Rotax, Fronius | 2020 |  | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Unbekannt
AUT | Mureck |  | Biogas2H2 | Ökostrom Mureck GmbH, Rouge H2 Engineering, TU Graz | 2021 | 10 | Außer Betrieb | außer Betrieb | grün? | N | Chemical Looping
AUT | Völs b. Innsbruck |  | Demo4Grid | MPREIS, Tiroler Wirtschaft, EU-Projektkonsortium (Therese Mölk, TIWAG, FEN Systems, ILF, IHT (aufgekauft von Sunfire)) | 2021 | 4 | In Betrieb | Testbetrieb | grün | J | AEL, Pressurized Alkaline Electrolyser (PAE)
AUT | Villach |  | H2Pioneer | ITM Power, Linde, Infineon, Verbund | 2022 | 2 | In Planung | In Planung | grün | J | PEM
AUT | Gabersdorf |  | Renewable Gasfield/ E-Steiermark | Energie Steiermark, WIVA P&G, Elektrolyseur-Hersteller: H-Tech | 2022 | 1 | Im Bau | Im Bau bis Ende 2022 | grün | J | PEM
AUT | Leoben |  |  | Green Hydrogen Technology, R&R Beth | 2022 |  | In Betrieb | Testbetrieb | grün? | N | Unbekannt
AUT | Schwechat |  | MegaSyn | TU Graz, sunfire | 2023 | 1 | In Planung | In Planung |  | J | SOEC
AUT | Schwechat |  | UpHy II | OMV, WIVA | 2023 | 10 | Im Bau | Im Bau | grün | J | PEM
AUT | Kufstein |  | Power2X Kufstein - innovative Sektorkopplungsanlage mit Wasserstoffzentrum | TIWAG | 2024 | 5 | Im Bau | Im Bau | grün? | J | PEM
AUT | Burgenland |  | PanHy | Burgenland Energie, VERBUND | 2026 | 60 | In Planung | In Planung | grün | J | PEM?
AUT | Mellach |  | HOTFLEX | VERBUND, Sunfire |  |  | In Planung | In Planung | grün | J | Hochtemperatur-Elektrolyse
AUT |  |  | HyWest | WIVA |  |  | In Planung | In Planung | grün | Unbekannt | Unbekannt
BEL | Halle |  | Don Quichote | WaterstofNet, TÜV Rheinland, thinkstep, Hydrogenics, Colruyt Group, Islensk NY Orka | 2015 | 0.3 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | AEL, PEM
BEL | Antwerpen? |  | HRS CMB | CMB, Hydrogenics | 2019 | 1 | In Betrieb | In Betrieb |  | J | Unbekannt
BEL | Antwerpen |  |  | Air Liquide, Covestro | 2021 |  | In Betrieb | In Betrieb | grau | N | SMR-X
BEL | Liege |  | HaYrPort | Liege Airport, CMI (John Cockerill) | 2022 |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
BEL | Oostende |  | Hyport | Port of Oostende, DEME Concessions and PMV | 2022 | 50 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
BEL | Zeebrügge |  | Hyoffwind | Eoly, Parkwind, Fluxys | 2023 | 25 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
BEL | Ostflandern, Gent |  | North-C Methanol | ArcelorMittal, Engie, Cargill, North Sea Port, Region Ostflandern, gent:, oiltanking, fluxys, alco biofuel, bio base europe, capture, Universität Ghent, PMV, Mitsubishi Power, Proman | 2024 | 65 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
BEL | Charleroi |  | e-methane | Carmeuse, ENGIE, John Cockerill | 2025 | 75 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
BEL | Oostende |  | Hyport | Port of Oostende, DEME Concessions and PMV | 2025 |  | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
BEL | Antwerpen |  |  | Plug Power | 2025 | 100 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
CHE | Aarmatt |  | STORE & GO: Hybridkraftwerk Aarmatt | Regio Energie Solothurn, Electrochaea, Empa, SVGW – Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches | 2016 | 0.35 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | PEM
CHE | Aarau |  |  | Eniwa Kraftwerk AG | 2016 | 0.25 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | PEM
CHE | Gösgen |  |  | Hydrospider, Hyundai Hydrogen Mobility, H2 Energy | 2019 | 2 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | PEM
CHE | Dietikon |  |  | Limeco, Hitachi Zosen Inova (ehem. Schmack BioEnergie), Swiss Power | 2021 | 2.5 | Im Bau | Im Bau | grün? | J | PEM
CHE | Kubel |  |  | Wasserstoffproduktion Ostschweiz AG | 2021 | 2 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Unbekannt
CHE | Birsfelden |  | green H2 | Joint venture greenH2, IWB, Fritz Meyer AG | 2022 | 2.5 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
CHE | Eglisau-Glattfelden |  |  | Axpo | 2022 | 2.5 | Im Bau | Im Bau | grün | J | Unbekannt
CHE | Freienbach |  |  | Alpiq, EW Höfe und SOCAR Energy Switzerland | 2022 | 10 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
CHE | Augst |  |  | AEW Energie AG, Kraftwerk Augst AG, IWB, Fritz Meyer AG |  | 2.5 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
CHE | Eglisau-Glattfelden |  |  | Axpo |  | 2.5 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
CZE | Litvinov |  | Hydrogen Eagle | Orlen | 2030 | 26 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
CZE | Spolana |  | Hydrogen Eagle | Orlen | 2030 | 18 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
CZE | Spolana |  | Hydrogen Eagle | Orlen | 2030 | 36 | In Planung | In Planung | grün? | J | Unbekannt
CZE | Prag |  | Hydrogen Valley Black Horse |  | 2030 |  | In Planung | In Planung | grün | J | PEM
CZE |  |  | Greening of Gas | eurogas |  |  | In Betrieb | In Betrieb |  | Unbekannt | Unbekannt
CZE | Mělník III power plant |  |  | ČEZ |  |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU |  |  | HYPOS; rSOC | Sunfire | 2018 | 0.18 | Außer Betrieb | außer Betrieb | grün | J | rSOC
DEU |  |  |  | Wintershall DEA, VNG, HiiROC | 2023 |  | In Planung | In Planung | türkis | N | Methanpyrolyse
DEU |  |  | H2ercules | RWE, OGE | 2030 | 1000 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Albbruck | Baden-Württemberg | H2@Hydro | RWE | 2026 | 50 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Aldenhoven | Nordrhein-Westfalen | Wind2Move | Westenergie Netzservice GmbH, Davids & Solty OHG, wind2move GmbH & Co. KG | 2025 | 3 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Allendorf | Hessen |  | Viessmann, MicroBEnergy, Carbotech | 2015 | 1.1 | In Betrieb | In Betrieb | grün? | J | PEM
DEU | Altenberge | Nordrhein-Westfalen | Energieland 2050, HyMAT | Kreis Steinfurt | 2023 | 1 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Altenberge | Nordrhein-Westfalen | Energieland 2050, HyMAT | Kreis Steinfurt | 2030 | 4 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
DEU | Altenstadt | Bayern |  | MicroPyros BioEnerTec GmbH |  |  | In Betrieb | In Betrieb |  | Unbekannt | Unbekannt
DEU | Altenstadt | Hessen |  | MicroPyros BioEnerTec GmbH |  |  | In Betrieb | In Betrieb |  | Unbekannt | Unbekannt
DEU | Alzey | Rheinland-Pfalz | Alzey | Exytron | 2017 | 0.04 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | AEL
DEU | Seegebiet Mansfelder Land | Sachsen-Anhalt | Energiepark Amsdorf | GETEC, Mitteldeutscher Energieverbung Zukunft |  |  | In Planung | In Planung | grün, grün? | J | Unbekannt
DEU | Anklam | Mecklenburg-Vorpommern | Anklam I | Enertrag | 2026 | 20 | In Planung | In Planung | grün | J | AEL
DEU | Anklam | Mecklenburg-Vorpommern | Anklam II | Enertrag | 2030 | 220 | In Planung | Phase II | grün | J | AEL
DEU | Arzberg | Bayern | smart grid solar | ZAE, Covalion/Framatome | 2016 | 0.075 | Außer Betrieb | außer Betrieb | grün | J | PEM
DEU | Aschaffenburg | Bayern |  | Linde MH GmbH | 2023 | 0.22 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | PEM
DEU | Augsburg | Bayern |  | EXYTRON | 2019 |  | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Unbekannt
DEU | Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz |  | Pfalzwerke | 2023 | 10 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Bad Hersfeld, Ludwigsau | Hessen | HBFZ | Fraunhofer IEE | 2017 | 0.05 | In Betrieb | In Betrieb | grün? | J | Unbekannt
DEU | Bad Lauchstädt | Sachsen-Anhalt | GreenHydroChem; Reallabor Bad Lachstädt, Energiepark Bad Lauchstädt | Fraunhofer IWMS, Hypos e.V. (Ontras, VNG, Terrawatt, DBI, VNG Gasspeicher, Uniper), Siemens, Sunfire | 2025 | 30 | Im Bau | im Bau | grün | J | Druck-AEL
DEU | Bedburg | Nordrhein-Westfalen |  | RWE | 2026 | 5 | In Planung | in Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Berlin | Berlin | H2BER, H2 Mobility | Total, Linde, ENERTRAG, McPhy, 2G Energietechnik | 2014 | 0.5 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | AEL
DEU | Berlin | Berlin |  | MOA Berlin, Graforce | 2021 |  | In Betrieb | In Betrieb | türkis | N | Plasmalyse
DEU | Berlin | Berlin |  | HH2E, WISTA Management | 2027 |  | In Planung | Letter of intent | grün | J | Unbekannt
DEU | Berlin | Berlin |  | Graforce, Berliner Wasserbetriebe | 2021 |  | In Betrieb | In Betrieb | grün | N | Plasmalyse
DEU | Sassenburg | Niedersachsen | Freizeitgebiet Bernsteinsee | Bernsteinsee Hotel, Exytron | 2020 |  | Außer Betrieb | außer Betrieb | grün | J | Unbekannt
DEU | Bitterfeld-Wolfen | Sachsen-Anhalt | Chlor-Alkali-Elektrolyse Nobian | Nobian (ehem. Nouryon) | 2010 | 20 | In Betrieb | In Betrieb | grün? | N | Chlor-Alkali
DEU | Bitterfeld-Wolfen | Sachsen-Anhalt | Doing hydrogen Elektrolyseur | Enertrag | 2026 | 25 | Im Bau | Im Bau | grün | J | Unbekannt
DEU | Blankenburg, Oberharz am Brocken | Sachsen-Anhalt | H2Energiepark Blankenburg | SSC hydrovent; Siemens AG |  | 100 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Böhlen | Sachsen | HyKero, Teil von LHyVE | XFuels GmbH, EDL | 2026 | 110 | In Planung | In Planung | Blau | J | Unbekannt
DEU | Böhlen | Sachsen | HyKero, Teil von LHyVE | XFuels GmbH, EDL |  | 90 | In Planung | Phase II | grün?, grün | J | Unbekannt
DEU | Borkum | Niedersachsen | H2Watt | abh, Borkumer Kleinbahn, FME, Gemeinde Ameland, Hochschule Emden, Hygro, Mariko, Borkum, Frisia, Resato, Royal Wagenborg |  |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Hamburg | Hamburg | eFarm | GP Joule | 2021 | 1.125 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | PEM
DEU | Brake | Niedersachsen | Braker Hafen | Lhyve | 2025 | 10 | Im Bau | Im Bau | grün | J | Unbekannt
DEU | Bremen | Bremen | Clean Hydrogen Coastline; Teilprojekt HyBit | ArcelorMittal, Stadtwerke Bremen, EWE, APEX Group | 2024 | 10 | Im Bau | Im Bau | grün | J | PEM
DEU | Bremen | Bremen | Clean Hydrogen Coastline, Elektrolyse Bremen | ArcelorMittal, Stadtwerke Bremen, EWE | 2026 | 50 | In Planung | Phase II | grün | J | PEM
DEU | Bremerhaven | Bremen | Hydrogen Lab Bremerhaven, Teil Norddeutsches Reallabor | Fraunhofer | 2022 | 2 | Im Bau | Im Bau | grün | J | PEM, Alkali
DEU | Bremerhaven | Bremen | HY.CITY.Bremerhaven, Hyways for Future-Teilprojekt; Rahmen: HyLand | GP Joule | 2023 | 2 | Im Bau | Im Bau | grün | J | Unbekannt
DEU | Bremerhaven | Bremen | Hydrogen Lab Bremerhaven, Teil Norddeutsches Reallabor | Fraunhofer |  | 8 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
DEU | Bremerhaven | Bremen |  | Wenger Engineering, Green Hydrogen Solutions |  | 1.3 | In Planung | In Planung | grün | J | Druck-AEL
DEU | Burghausen | Bayern | Renewable HYdrogen and MEthanol (RHYME) Bavaria | Wacker Chemie, SFC Energie, Rohrdorfer Zement, CropEnergies, Bayernets | 2025 | 20 | In Planung | In Planung | grün? | J | PEM
DEU | Cottbus | Brandenburg |  | BTU Cottbus, Enertrag | 2012 | 0.095 | In Betrieb | In Betrieb | grün? | J | Druck-AEL
DEU | Darmstadt | Hessen | DELTA Reallabor | ENTEGA, ZAS, Zweckverband Riedwerke Kreis Groß-Gerau |  | 1 | In Planung | In Planung | grün? | J | Unbekannt
DEU | Darmstadt | Hessen | DELTA Reallabor | ENTEGA, ZAS, Zweckverband Riedwerke Kreis Groß-Gerau |  | 5 | In Planung | Phase II | grün? | J | Unbekannt
DEU | Deutsche Bucht | Nordsee | AquaSector |  | 2030 | 300 | In Planung | Machbarkeitsstudie läuft | grün | J | Unbekannt
DEU | Diele (Ostfriesland) | Niedersachsen | Element Eins | Thyssengas, TenneT, Gasunie | 2018 | 40 | Nicht realisiert |  | grün | J | AEL
DEU | Diele (Ostfriesland) | Niedersachsen | Element Eins | Thyssengas, TenneT, Gasunie | 2030 | 60 | Nicht realisiert |  | grün | J | Unbekannt
DEU | Dillingen | Bayern |  | Dillinger, Plagazi |  |  | In Planung | In Planung | grün? | N | Plasmalyse
DEU | Dörentrup | Nordrhein-Westfalen | bioCO2nvert | Enapter, TH OWL, Südzucker | 2018 | 0.06 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | AEM
DEU | Dormagen | Nordrhein-Westfalen | Chempark Dormagen | Air Liquide | 2015 |  | In Betrieb | In Betrieb | grau | N | SMR
DEU | Dormagen | Nordrhein-Westfalen | ChemCH2ange (IPCEI) | Ineos (Inovyn), Currenta |  | 100 | In Planung | Machbarkeitsstudie läuft | grün | J | Unbekannt
DEU | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | H2POWERPLANT | Wilo, Schneider Electric | 2022 | 0.23 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Unbekannt
DEU | Dresden | Sachsen | Integrate | Sunfire, Fraunhofer IFAM | 2023 |  | In Planung | In Planung | grün | J | AEM
DEU | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | Carbon2Chem | Thyssenkrupp | 2016 | 2 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Unbekannt
DEU | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | GreenMotionSteel | Air Liquide | 2024 | 120 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | H2morrow | Thyssenkrupp Steel Europe, Equinor, Open Grid Europe, Thyssengas | 2027 | 1400 | In Planung | Machbarkeitsstudie läuft | blau | N | ATR
DEU | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | HydrOxy Hub Walsum | STEAG, thyssenkrupp, Iqony | 2027 | 150 | In Planung | Machbarkeitsstudie läuft | grün | J | Unbekannt
DEU | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | HydrOxy Hub Walsum | STEAG, thyssenkrupp, Iqony |  | 350 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
DEU | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | HydrOxy Hub Walsum | STEAG, thyssenkrupp, Iqony |  | 370 | In Planung | Phase III | grün | J | Unbekannt
DEU | Ellhöft | Schleswig-Holstein | Bürgerwindpark |  | 2019 | 0.225 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | PEM
DEU | Elsteraue | Sachsen-Anhalt | EMIR MIBRAG | MIBRAG GmbH | 2026 | 90 | im Bau | im Bau | grün | J | Unbekannt
DEU | Emden | Niedersachsen | HPEM2GAS | Stadtwerke Emden | 2016 | 0.18 | Außer Betrieb | außer Betrieb | grün | J | PEM
DEU | Emden | Niedersachsen | H2 Nord | GP JOULE, TERRAVENT, Brons Group, SCORE, Statkraft | 2023 | 10 | In Planung | FID | grün | J | Unbekannt
DEU | Emden | Niedersachsen | H2 Nord | GP JOULE, TERRAVENT, Brons Group, SCORE | 2023 | 50 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
DEU | Emden | Niedersachsen | Clean Hydrogen Coastline | Stadtwerke Bremen, ArcelorMittal Bremen, EWE, FAUN, Gasunie, TenneT, Stadt Emden | 2026 | 320 | In Planung | In Planung | grün | J | PEM
DEU | Erfurt | Thüringen | TH2ECO | Ferngas Netzgesellschaft mbH, SWE Energie, BOREAS Energie, Green Wind Innovation, TEAG, Stadtwerke Erfurt Netz, GVZ | 2026 | 25 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Erfurt | Thüringen | TH2ECO | Ferngas Netzgesellschaft mbH, SWE Energie, BOREAS Energie, Green Wind Innovation, TEAG, Stadtwerke Erfurt Netz, GVZ | 2030 | 15 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
DEU | Esslingen am Neckar | Baden-Württemberg | Neue Weststadt |  | 2021 | 1 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | AEL
DEU | Falkenhagen | Brandenburg | Store&Go, ehem. Windgas | E.ON, Uniper | 2013 | 2 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | AEL
DEU | Haren | Niedersachsen | Grüner H2-Hub Haren, BW Bürgerwindpark Fehndorf/Lindloh | BW Bürgerwindpark Fehndorf / Lindloh GmbH & Co. KG, CEC Haren | 2022 | 2 | Im Bau | Im Bau | grün | J | PEM
DEU | Frankfurt am Main | Hessen | Strom zu Gas | Thüga, ITM Power | 2014 | 0.32 | Außer Betrieb | In Betrieb | grün | J | PEM
DEU | Frankfurt am Main | Hessen |  | Frankfurt Energy |  |  | In Betrieb | In Betrieb | grün, grün? | J | Unbekannt
DEU | Frankfurt am Main | Hessen |  | Infraserv | 1920 |  | In Betrieb | In Betrieb | grün? | N | Chlor-Alkali
DEU | Frankfurt am Main | Hessen | MethQuest | infraserv, elogen, iGas energy, Fraunhofer ISE | 2018 | 2.3 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | PEM, SOEC, AEM
DEU | Frankfurt am Main | Hessen |  | Infraserv, RMV, Alstrom | 2022 | 5 | Im Bau | Im Bau | grün? | J | PEM, Chlor-Alkali
DEU | Frankfurt am Main | Hessen |  | Infraserv | 2023 |  | Im Bau | Im Bau | grau | N | Unbekannt
DEU | Freiberg | Sachsen |  | Thüga, DBI-Gas und Umwelttechnik, Technische Universität Bergakademie Freiberg, Universidad Politécnica de Madrid | 2021 |  | In Planung | In Planung | türkis | N | Methanpyrolyse
DEU | Freiberg | Sachsen | KKT | Fraunhofer IKTS, Bergakademie Freiberg | 2023 |  | In Planung | In Planung | türkis | N | Methanpyrolyse
DEU | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg |  | Fraunhofer ISE | 2012 | 0.04 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | PEM
DEU | Friesoythe | Niedersachsen | Nautilus | Hy2gen, revis bioenergy GmbH, EWE Netz | 2027 | 85 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Burgkirchen an der Alz | Bayern |  | Vinnolit | 2021 | 65 | In Betrieb | In Betrieb | grün? | J | Chlor-Alkali
DEU | Göhl | Schleswig-Holstein |  | Windpark Kremsdorf GmbH | 2024 | 4 | In Planung | In Planung | grün | J | PEM
DEU | Görlitz | Sachsen | Hydrogen Lab Görlitz | Fraunhofer | 2022 | 12.3 | Im Bau | Im Bau | grün | J | PEM, AEL
DEU | Grapzow | Mecklenburg-Vorpommern | RH2-WKA | NOW, Hydrogenics, HaasEngineering, Architekurbüro Klünder, Senergie, Hofer, Wystrach, DrehPunkt, WIND-WASSERSTOFF-projekt GmbH & Co. KG | 2013 | 1 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | AEL
DEU | Grenzach-Wyhlen | Baden-Württemberg | H2-Wyhlen | EnergieDienst | 2019 | 1 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | PEM
DEU | Grenzach-Wyhlen | Baden-Württemberg | Power-to-Gas Baden-Württemberg (PtG-BW) | EnergieDienst, ZSW | 2019 | 0.3 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Unbekannt
DEU | Grenzach-Wyhlen | Baden-Württemberg | H2-Wyhlen | EnergieDienst, PlugPower, Apex | 2025 | 5 | In Planung | Phase II | grün | J | PEM
DEU | Grenzach-Wyhlen | Baden-Württemberg | HTWin | Abo Wind, badenova, bnNETZE, Badische Rheingas, EIFFAGE, Energy, Consulting Christian Mayer, Fronius Deutschland GmbH, Hahn-Schickard, Hynamics/ Group, EDF, P2X Ingenieurbüro Ludwig GmbH, Pole Vehicule de Futur, Propan Rheingas, SAMIFI-Invest, SFZ FeLis GmbH, ENEDIS, Evonik Technology & Infrastructure GmbH, MTU Friedrichshafen GmbHÖkoinstitut e.V., ITG Infrastruktur-Trägerge- sellschaft |  |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Greding | Bayern |  | BayFELI, N-ergie |  |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Güstrow | Mecklenburg-Vorpommern | Five Points Energy Hub Güstrow |  | 2027 | 200 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Hamburg | Hamburg | HafenCity | Hamburger Hochbahn, Vattenfall, Shell Oil | 2012 |  | Außer Betrieb | In Betrieb | grün | J | AEL
DEU | Hamburg | Hamburg | Power-2-Hydrogen-Tankstelle Hamburg | Clean Energy Sourcing (CLENS) | 2015 | 0.185 | Außer Betrieb | In Betrieb | grün? | J | PEM
DEU | Hamburg | Hamburg |  | H&R Ölwerke Schindler GmbH | 2017 | 5 | In Betrieb | In Betrieb | grün? | J | PEM
DEU | Hamburg | Hamburg | Norddeutsches Reallabor | E.ON |  | 13 | In Planung | Förderbescheid da | grün | J | Unbekannt
DEU | Hamburg | Hamburg | Teil Norddeutsches Reallabor | Hamburg Airport | 2020 | 0.5 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Unbekannt
DEU | Hamburg | Hamburg | H2 Hanse, Teil Norddeutsches Reallabor | HanseWerk |  | 25 | In Planung | Förderbescheid da | grün | J | PEM
DEU | Hamburg | Hamburg | Teil Norddeutsches Reallabor | Aurubis |  | 4 | In Planung | Förderbescheid da | grün | J | Unbekannt
DEU | Brunsbüttel | Schleswig-Holstein | wind2gas, Teil Norddeutsches Reallabor | Covestro, HanseWerk, wind2gas Energy, hydrogenics, Greenpeace Energy | 2019 | 2.4 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | PEM
DEU | Brunsbüttel | Schleswig-Holstein | HySynGas | Vattenfall, ARGE Netz, MAN Energy Solutions | 2025 | 50 | In Planung | In Planung | grün | J | PEM
DEU | Brunsbüttel | Schleswig-Holstein |  | YARA | 2026 | 250 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Brunsbüttel | Schleswig-Holstein |  | YARA |  | 250 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
DEU | Hamburg | Hamburg | Hamburg Green Hydrogen Hub | Luxcara, Hamburger Energiewerke | 2026 | 100 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Hamburg | Hamburg | Windgas | E.ON | 2016 | 1.5 | In Betrieb | In Betrieb | grün? | J | PEM
DEU | Hamburg | Hamburg | Waste to Hydrogen for Hamburg, Teil Norddeutsches Reallabor | Stadtreinigung Hamburg, Zentrum für Ressourcen und Energie, Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein, Wärme Hamburg, Gasnetz Hamburg, Hamburg Energie | 2023 | 1.5 | In Planung | In Planung | grün? | J | Unbekannt
DEU | Hamm | Nordrhein-Westfalen | Wasserstoffzentrum Hamm | Trianel, Stadtwerke Hamm, Dortmund und Bochum | 2025 | 20 | In Planung | Machbarkeitsstudie läuft | grün | J | Unbekannt
DEU | Hammerstein? | Baden-Württemberg | HTWin |  |  |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Hannover | Niedersachsen |  | Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover (aha), Zusammenarbeit mit Graforce GmbH |  |  | In Planung | Förderbescheid da | grün? | N | Plasmalyse
DEU | Hannover | Niedersachsen |  | Stadtwerke Hannover | 2025 | 1 | In Planung | In Planung | grün? | J | Unbekannt
DEU | Hannover | Niedersachsen |  | Stadtwerke Hannover |  | 16 | In Planung | Phase II | grün? | J | Unbekannt
DEU | Haßfurt | Bayern | Windgas Haßfurt GmbH | Stadtwerke Haßfurt, Greenpeace Energy | 2016 | 1.25 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | PEM
DEU | Handewitt | Schleswig-Holstein | Windgas Haurup, Teil Norddeutsches Reallabor | Gasunie, Energie des Nordens | 2020 | 1 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | PEM
DEU | Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | H2HS | Frauenrath BauConcept GmbH, Alliander Netz Heinsberg GmbH, AMSIT GmbH - uxENERGY, BMR energy solutions GmbH, NEA GREEN GmbH & Co. KG, Veolia Industriepark Deutschland GmbH |  | 1 | In Planung | Förderbescheid da | grün | J | Unbekannt
DEU | Helgoland | Schleswig-Holstein | AquaPrimus 2 | RWE | 2025 | 15 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Helgoland | Schleswig-Holstein | AquaVentus | f | 2035 | 9985 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
DEU | Hemmingstedt | Schleswig-Holstein | Westküste100 | EDF Deutschland, Holcim Deutschland, OGE, Ørsted Deutschland, Raffinerie Heide, Stadtwerke Heide, Thüga und thyssenkrupp Industrial Solutions | 2023 | 30 | Nicht realisiert | nicht realsiert | grün | J | Unbekannt
DEU | Hemmingstedt | Schleswig-Holstein | Hyscale 100 | Holcim Deutschland GmbH, Hynamics Deutschland GmbH, Ørsted Wind Power Germany GmbH und Raffinerie Heide GmbH | 2026 | 500 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Hemmingstedt | Schleswig-Holstein | Hyscale 100 | Holcim Deutschland GmbH, Hynamics Deutschland GmbH, Ørsted Wind Power Germany GmbH und Raffinerie Heide GmbH |  | 1600 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
DEU | Hemmingstedt | Schleswig-Holstein | QUARREE100 | Advanced Energy Systems Institute, artec Forschungszentrum Nachhaltigkeit, Consolinno Energy GmbH, EEG Energie- Einkaufs- und Service GmbH, Stadtwerke Heide GmbH, emma technologies GmbH, Entelios AG, Fachhochschule Westküste, Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung, Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität, IPP ESN Power Engineering GmbH, Jacobs University Bremen, Ostbayrische Technische Hochschule Regensburg – Forschungsstelle für Energienetze und Energiespeicher, Stadt Heide, Steinbeis Innovationszentrum energieplus, Tachycon GmbH, Das Zentrum für Umweltforschung und nachhaltige Technologien, Universität Duisburg Essen, Vater Solution GmbH, Vater Business IT GmbH, Vater KNS energy GmbH, Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württenberg |  |  | Im Bau | Im Bau | grün | J | Unbekannt
DEU | Hemmingstedt | Schleswig-Holstein | Westküste100 | EDF Deutschland, Holcim Deutschland, OGE, Ørsted Deutschland, Raffinerie Heide, Stadtwerke Heide, Thüga und thyssenkrupp Industrial Solutions |  | 670 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
DEU | Herten | Nordrhein-Westfalen | H2Herten, Windstromelektrolyse | Anwenderzentrum H2Herten | 2011 |  | In Betrieb | In Betrieb | grün, grün? | J | AEL
DEU | Herten | Nordrhein-Westfalen | H2Herten | Anwenderzentrum H2Herten, Asahi Kasei | 2018 |  | In Betrieb | In Betrieb | grün, grün? | J | AEL
DEU | Herten | Nordrhein-Westfalen | H2Herten | Anwenderzentrum H2Herten | 2023 | 6 | In Planung | In Planung | grün? | N | Biomassereformierung
DEU | Herzogenaurach | Bayern |  | Schaeffler, Lhyfe | 2025 | 15 | In Planung | Letter of intent | grün | J | Unbekannt
DEU | Hof | Bayern | BiDroGen | BtX energy GmbH, A.H.T. Syngas Technology N.V. | 2023 |  | In Betrieb | Testbetrieb | grün? | N | Biomassegasifizierung
DEU | Homburg | Saarland | smartH2 | Bosch | 2022 |  | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Unbekannt
DEU | Elsfleth | Niedersachsen |  | EWE | 2020 | 0.025 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Unbekannt
DEU | Elsfleth | Niedersachsen | CHESS | Uniper, EWE | 2026 | 30 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Ibbenbüren | Nordrhein-Westfalen | Power-to-Gas, ORBIT | Westnetz GmbH, innogy SE, Ostbayerische Technische Hochschule OTH Regensburg, Universität Regensburg, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Electrochaea GmbH, MicrobEnergy GmbH (Viessmann-Gruppe), MicroPyros GmbH, DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-Institut des Karlsruher Instituts für Technologie | 2017 | 0.15 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | PEM
DEU | Ibbenbüren | Nordrhein-Westfalen |  | Evonik, AkzoNobel | 2018 |  | In Betrieb | In Betrieb | grün? | N | Chlor-Alkali
DEU | Ichtershausen | Thüringen |  | Hörmann KG |  |  | Im Bau | Im Bau | grün | J | PEM
DEU | Ichtershausen | Thüringen |  | Hörmann KG | 2023 | 0.3 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | PEM
DEU | Ingolstadt | Bayern |  | Gunvor Deutschland, Raffinerie Ingolstadt | 2003 |  | In Betrieb | In Betrieb | grau | N | Unbekannt
DEU | Jänschwalde | Brandenburg | JANGADA | Hy2gen, Euromovement, GRAL (Green Areal Lausitz) | 2027 | 123 | In Planung | Machbarkeitsstudie läuft | grün | J | Unbekannt
DEU | Kaisersesch | Rheinland-Pfalz | SmartQuart, Reallabor | E.on, gridX, hydrogenious, RWTH, Gemeinde Kaisersesch, Viessmann | 2024 |  | Im Bau | Im Bau | grün | J | Unbekannt
DEU | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | BIO2H2@KL | Blue Corridor (SWK, WVE, ZAK) |  |  | In Planung | In Planung | grün? | J | Unbekannt
DEU | Karlsruhe | Baden-Württemberg | HELMETH | KIT, Sunfire | 2014 | 0.01 | Außer Betrieb | außer Betrieb |  | J | SOEC
DEU | Karlsruhe | Baden-Württemberg | H2Mobility | H2Mobility Joint Venture, TOTAL Deutschland GmbH/Sunfire GmbH | 2017 |  | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | SOEC
DEU | Kempten (Allgäu) | Bayern | HyExperts Allgäu | ZAK | 2023 | 1.5 | Nicht realisiert | nicht realisiert | grün? | J | Unbekannt
DEU | Kempten (Allgäu) | Bayern | Wasserstoffzukunftsregion HyAllgäu | Abwasserverband Kempten (AVKE) | 2025 |  | In Planung | In Planung | grün? | J | Unbekannt
DEU | Kiel | Schleswig-Holstein | HENSOLDT Green Building | HENSOLDT Sensors GmbH | 2022 | 0.026 | Im Bau | Im Bau | grün | J | PEM
DEU | Kiel | Schleswig-Holstein | hy.kiel | GP Joule, Anton Willer, SVG Schleswig-Holstein eG, Dr. Curt Heinrich Nachfolger GmbH | 2023 | 2 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Schipkau | Brandenburg | HY.Klettwitz | GP Joule | 2022 | 5 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Hürth | Nordrhein-Westfalen |  | Westlake Vinnolit GmbH & Co. KG; YNCORIS; Chemiepark Knapsack | 2010 |  | In Betrieb | In Betrieb | grün? | N | Chlor-Alkali
DEU | Köln | Nordrhein-Westfalen |  | Ineos (Inovyn) |  |  | In Betrieb | In Betrieb | grün? | N | Chlor-Alkali
DEU | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | BioH2Ref | BtX energy GmbH, RWTH Aachen, Werner und Bernd Schleupen | 2022 |  | In Betrieb | Testbetrieb | grün? | N | Reformierung
DEU | Krefeld | Nordrhein-Westfalen |  | Stadtwerke Krefeld | 2024 | 1 | In Planung | In Planung | grün? | J | Unbekannt
DEU | Hardthausen am Kocher | Baden-Württemberg | H2orizon | ZEAG Energie AG, DLR | 2020 | 1 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | PEM
DEU | Lausitz, Spremberg | Brandenburg | Schwarze Pumpe | Enertrag, EQ, ZSW | 2026 | 10 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Lausitz, Spremberg | Brandenburg | Green Fuels Lausitz | Enertrag | 2029 | 250 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Leipzig | Sachsen | LOE+WE 1.0 | Leipziger Stadtwerke, Siemens Energy, EDF Deutschland | 2025 | 17 | In Planung | Förderbescheid da | grün | J | Unbekannt
DEU | Leipzig | Sachsen | LOE+WE 2.0 | Leipziger Stadtwerke, Siemens Energy, EDF Deutschland |  | 70 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
DEU | Leipzig | Sachsen | LOE+WE 3.0 | Leipziger Stadtwerke, Siemens Energy, EDF Deutschland |  | 18 | In Planung | Phase III | grün | J | Unbekannt
DEU | Lemgo | Nordrhein-Westfalen | bioCO2nvert | TH OWL, Klärgastechnik Deutschland GmbH, MicrobEnergy GmbH, PRG Präzisions-Rührer Gesellschaft mbH, Südzucker AG | 2018 |  | Außer Betrieb | außer Betrieb | grün? | J | Unbekannt
DEU | Lindlar | Nordrhein-Westfalen | :metabolon | Bergischer Abfallwirtschaftsverband, Rouge H2 Engineering (RGH2) | 2022 |  | In Betrieb | Testbetrieb | grün? | N | Chemical Looping
DEU | Leuna | Sachsen-Anhalt | Hydrogen Lab Leuna | Fraunhofer IWES | 2021 | 1 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | PEM, AEL, AEM, SOEC
DEU | Leuna | Sachsen-Anhalt | H2-Elektrolyseur Leuna Linde | Linde AG | 2022 | 24 | Installiert | Installiert | grün | J | PEM
DEU | Leuna | Sachsen-Anhalt | GreenHydroChem | Fraunhofer IWMS, Hypos e.V., Siemens | 2024 | 100 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Lichtenau | Bayern | schlafender Riese | kommunaler Energiedienstleister Westfalen Weser, Stadtwerke Lichtenau |  | 10 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Lichtenau | Baden-Württemberg | schlafender Riese | kommunaler Energiedienstleister Westfalen Weser, Stadtwerke Lichtenau |  | 10 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Lichtenau | Nordrhein-Westfalen | schlafender Riese | kommunaler Energiedienstleister Westfalen Weser, Stadtwerke Lichtenau |  | 10 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Lichtenau | Sachsen | schlafender Riese | kommunaler Energiedienstleister Westfalen Weser, Stadtwerke Lichtenau |  | 10 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Lingen | Niedersachsen |  | RWE, Sunfire, Linde | 2023 | 14 | In Planung | Förderbescheid da | grün | J | Druck-AEL, PEM
DEU | Lingen | Niedersachsen | Hybridge | Amprion und Open Grid Europe | 2023 | 100 | Nicht realisiert |  | grün | J | Unbekannt
DEU | Lingen | Niedersachsen | Get H2 | RWE, Thyssengas | 2025 | 100 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Lingen | Niedersachsen | Get H2 | RWE, Thyssengas | 2026 | 200 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
DEU | Lingen | Niedersachsen | Lingen Green Hydrogen | BP | 2026 | 100 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Lingen | Niedersachsen | Lingen Green Hydrogen | BP, Ørsted Deutschland | 2027 | 400 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
DEU | Lingen | Niedersachsen |  | RWE, Sunfire |  | 0.25 | Im Bau | Im Bau | grün | J | SOEC
DEU | Lübeck | Schleswig-Holstein | HyHL | Entsorgungsbetriebe Lübeck (EBL), ERC GmbH, Technische Universität Hamburg, Stadtwerke Lübeck GmbH, Abfallswirtschaftszentrum Raabrede |  |  | In Planung | In Planung | grün? | J | Unbekannt
DEU | Lübesse | Mecklenburg-Vorpommern |  | Lübesse Energie, EXYTRON | 2023 |  | Im Bau | Im Bau | grün? | J | Unbekannt
DEU | Lubmin | Mecklenburg-Vorpommern |  | HH2E AG, MET Group, Nel ASA | 2025 | 50 | In Planung | In Planung | grün | J | AEL
DEU | Lubmin | Mecklenburg-Vorpommern |  | HH2E AG, MET Group | 2030 | 900 | In Planung | Phase II | grün | J | AEL
DEU | Lubmin | Mecklenburg-Vorpommern |  | Apex |  | 600 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Lubmin | Mecklenburg-Vorpommern |  | Deutsche Regas | 2026 | 200 | In Planung | In Planung | grün | J | PEM
DEU | Lubmin | Mecklenburg-Vorpommern |  | Deutsche Regas | 2028 | 300 | In Planung | Phase II | grün | J | PEM
DEU | Lubmin | Mecklenburg-Vorpommern |  | Lhyfe | 2029 | 800 | In Planung | In Planung |  | Unbekannt | Unbekannt
DEU | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz |  | BASF | 2021 |  | In Betrieb | In Betrieb | türkis | N | Methanpyrolyse
DEU | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | Hy4Chem (IPCEI) | BASF, Siemens Energy |  | 50 | In Planung | In Planung | grün | J | PEM
DEU | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | HyPerFerment | Fraunhofer IFF, MikroPro, Streicher | 2020 |  | In Betrieb | In Betrieb | grün? | N | Fermentationsreaktor
DEU | Mainz | Rheinland-Pfalz | Energiepark Mainz | Linde AG, Mainzer Stadtwerke, Siemens AG | 2018 | 6 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | PEM
DEU | Marl | Nordrhein-Westfalen | Chemiepark Marl, HyExperts Region Emscher-Lippe | Vestolit |  |  | In Betrieb | In Betrieb | grün? | N | Chlor-Alkali
DEU | Metelen | Nordrhein-Westfalen | Energieland 2050, HyMAT | Kreis Steinfurt | 2025 | 20 | In Planung | In Planung | grün | J | PEM
DEU | Münster | Hessen |  | Enapter | 2019 | 1 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | AEM
DEU | Münster | Nordrhein-Westfalen |  | Enapter | 2019 | 1 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | AEM
DEU | Münster | Bayern |  | Enapter | 2019 | 1 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | AEM
DEU | N-Dtl | Norddeutschland |  | Haldor Topsoe, HydrGEN (AQM) | 2024 | 100 | In Planung | MoU | grün | J | SOEC
DEU | Neustadt a.d. Donau | Bayern | BayH2 | BAYERNOIL, Vattenfall |  | 128 | In Planung | In Planung | grün? | J | Unbekannt
DEU | Neustadt a.d. Donau | Bayern |  | BAYERNOIL |  |  | In Betrieb | In Betrieb | grau | N | Unbekannt
DEU | Bergheim | Nordrhein-Westfalen | CO2RRECT, ehem. MefCO2 | Bayer Technology Services (BTS), RWE Power, Siemens, Bayer MaterialScience (BMS) | 2013 | 0.3 | In Betrieb | In Betrieb | grün? | J | PEM
DEU | Bergheim | Bayern | CO2RRECT, ehem. MefCO2 | Bayer Technology Services (BTS), RWE Power, Siemens, Bayer MaterialScience (BMS) | 2013 | 0.3 | In Betrieb | In Betrieb | grün? | J | PEM
DEU | Nienburg/Weser | Niedersachsen |  | Stadtwerke Nienburg/Weser GmbH | 2022 |  | In Planung | In Planung | grün | J | PEM
DEU | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | Trailblazer | Air Liquide, Siemens Energy | 2023 | 20 | In Betrieb | Testbestrieb | grün | J | PEM
DEU | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen |  | Air Liquide, Siemens Energy |  | 10 | In Planung | Phase II | grün | J | PEM
DEU | Öhringen | Baden-Württemberg | Wasserstoff-Insel Öhringen | Netze BW GmbH | 2021 |  | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | AEL
DEU | Oranienburg |  | Heidekrautbahn H2 | Enertrag | 2025 | 4 | Im Bau | Im Bau | grün | J | PEM
DEU | Osterweddingen |  | Osterweddingen H2 | Enertrag | 2025 | 10 | Im Bau | Im Bau | grün | J | PEM
DEU | Osterweddingen |  | Osterweddingen H2 | Enertrag | 2030 | 190 | In Planung | Phase II | grün | J | PEM
DEU | Pasewalk |  | Pasewalk I | Enertrag | 2027 | 60 | In Planung | In Planung | grün | J | AEL
DEU | Pasewalk |  | Pasewalk II | Enertrag | 2030 | 140 | In Planung | In Planung | grün | J | AEL
DEU | Pfeffenhausen | Bayern | Teil von HyPerformer Modellregion HyBayern | Hy2B Wasserstoff GmbH; Joint Venture von Tyzcka Hydrogen, Hynergy Invest GmbH, BayWa AG, den Landkreisen Landshut und München sowie den Bürgerenergiegenossenschaften Isar eG, Niederbayern eG und Unterhaching eG | 2024 | 5 | Im Bau | Im Bau (geplante Inbetriebnahme Ende Q1/2024) | grün | J | AEL
DEU | Pirmasens | Rheinland-Pfalz | HyperP2G | PFI | 2017 | 1.8 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Plate | Mecklenburg-Vorpommern | energiepark Plate | EXYTRON GmbH, VR Bank Nord eG, Lübesse Energie GmbH, wpd, Agrargenossenschaft Plate |  |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Premnitz | Brandenburg | Havelstoff | Neue Energien Premnitz GmbH (Teil von Richter Recycling), Plagazi, Industriepark Premnitz |  |  | In Planung | In Planung | grün? | N | Plasmalyse
DEU | Prenzlau, Nordwestuckermark u.a. | Brandenburg | Hybridkraftwerk Prenzlau | Enertrag, Vattenfall | 2011 | 0.56 | In Betrieb | In Betrieb | grün? | J | PEM
DEU | Prenzlau, Nordwestuckermark u.a. | Brandenburg | Wasserstoffzentrum ENERTRAG | Enertrag, Sunfire | 2022 | 13 | In Planung | In Planung | grün | J | Druck-AEL
DEU | Prenzlau, Nordwestuckermark u.a. | Brandenburg | H2 Bertikow | Enertrag | 2027 | 200 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Falkenhagen | Brandenburg | Teil von doing hydrogen | Enertrag, Landkreis Prignitz | 2028 | 130 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Radevormwald | Nordrhein-Westfalen | ARRIVEE | Wupperverband | 2022 | 1 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Raum Tübingen/ Reutlingen | Baden-Württemberg | Hy-FIVE | Hochschulen Reutlingen, Rottenburg und Ulm, Stadtwerke Tübingen, FairNetz GmbH Reutlingen, FairEnergie GmbH Reutlingen, Stadtwerke Rottenburg, Stadtwerke Mössingen, AVAT GmbH |  |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Ravensburg | Baden-Württemberg |  | MAN ES, ANDRITZ Hydro | 2021 | 4 | Im Bau | Im Bau | grün | J | PEM
DEU | Ravensburg | Baden-Württemberg |  | MAN ES, ANDRITZ Hydro |  | 96 | In Planung | Phase II | grün | J | PEM
DEU | Rheinfelden (Baden) | Baden-Württemberg | HTWin | Abo Wind, badenova, bnNETZE, Badische Rheingas, EIFFAGE, Energy, Consulting Christian Mayer, Fronius Deutschland GmbH, Hahn-Schickard, Hynamics/ Group, EDF, P2X Ingenieurbüro Ludwig GmbH, Pole Vehicule de Futur, Propan Rheingas, SAMIFI-Invest, SFZ FeLis GmbH, ENEDIS, Evonik Technology & Infrastructure GmbH, MTU Friedrichshafen GmbHÖkoinstitut e.V., ITG Infrastruktur-Trägerge- sellschaft |  |  | In Planung | In Planung | grau, türkis | N | SMR, Pyrolyse
DEU | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | HyTechHafen, Teil von doing hydrogen | EnBW Neue Energien GmbH, RheinEnergie AG, RWE Generation SE, ROSTOCK PORT GmbH | 2026 | 100 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | HyTechHafen, Teil von doing hydrogen | EnBW Neue Energien GmbH, RheinEnergie AG, RWE Generation SE, ROSTOCK PORT GmbH | 2030 | 900 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
DEU | Rostock-Laage | Mecklenburg-Vorpommern |  | Apex Energy, McPhy | 2021 | 2 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Druck-AEL
DEU | Rostock-Laage | Mecklenburg-Vorpommern |  | H2Apex, McPhy | 2025 | 20 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
DEU | Rostock-Laage | Mecklenburg-Vorpommern | H2ero (doing hydrogen) | H2Apex | 2028 | 100 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Rüdersdorf | Brandenburg | Concrete Chemicals Scale-up, Teil von doing hydrogen | Concrete Chemicals, CEMEX, Sunfire, Enertrag | 2025 | 20 | In Planung | In Planung | grün | J | Druck-AEL
DEU | Rüdersdorf | Brandenburg | Concrete Chemicals Scale-up, Teil von doing hydrogen | Concrete Chemicals, CEMEX, Sunfire, Enertrag | 2028 | 10 | In Planung | Phase II | grün | J | Druck-AEL
DEU | Ruhrgebiet | Nordrhein-Westfalen | H2.Ruhr | E.on, enel | 2025 | 20 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Saarbrücken | Saarland | GenComm | IZES | 2017 | 0.025 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | AEM/PEM
DEU | Saerbeck | Nordrhein-Westfalen | AEM Multicore | Enapter, FH Münster | 2023 | 1 | In Betrieb | Testbetrieb | grün | J | AEM
DEU | Saerbeck | Nordrhein-Westfalen | Energieland 2050, HyMAT | Kreis Steinfurt | 2030 | 1.193 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
DEU | Saerbeck | Nordrhein-Westfalen | Energieland 2050, HyMAT | Kreis Steinfurt |  | 0.007 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Unbekannt
DEU | Salzgitter | Niedersachsen | GrInHy2.0 | Salzgitter Flachstahl GmbH, Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH, Sunfire GmbH, Paul Wurth S.A. Tenova SpA | 2020 | 0.72 | Außer Betrieb | In Betrieb | grün | J | SOEC
DEU | Salzgitter | Niedersachsen | GrInHy3.0 | Salzgitter Flachstahl GmbH, Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH, Sunfire GmbH, Paul Wurth S.A. Tenova SpA | 2024 | 0.54 | Im Bau | Im Bau | grün | J | SOEC
DEU | Salzgitter | Niedersachsen | Windwasserstoff Salzgitter – WindH2 | Salzgitter Flachstahl, E.ON, Linde | 2021 | 2.5 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | PEM
DEU | Salzgitter | Niedersachsen | Windwasserstoff Salzgitter – WindH2 Upgrade | Salzgitter Flachstahl, E.ON, Linde | 2023 | 1.25 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | PEM
DEU | Salzgitter | Niedersachsen | Teil von SALCOS | Salzgitter AG, ANDRITZ | 2026 | 100 | Im Bau | Im Bau | grün | J | Druck-AEL
DEU | Salzgitter | Niedersachsen | Teil von SALCOS | Salzgitter AG, ANDRITZ | 2030 | 400 | In Planung | Phase II | grün | J | Druck-AEL
DEU | Schwäbisch Gmünd | Baden Württemberg | H2-Wandel | Lhyfe | 2024 | 10 | Im Bau | im Bau | grün | J | PEM
DEU | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | Teil Norddeutsches Reallabor | WEMAG |  | 5 | In Planung | Förderbescheid da | grün | J | Unbekannt
DEU | Sonneberg | Thüringen | localhy | AVX/Kumatec Hydrogen GmbH & Co. KG, isle Steuerungstechnik und Leistungselektronik GmbH, sera ComPress GmbH, WTZ Roßlau gGmbH, Wasserwerke Sonneberg, Fraunhofer-Center für Silizium-Photovoltaik CSP | 2018 | 0.38 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | AEL
DEU | Sonneberg | Thüringen | h2well; PEM4heat | kumatec, maximator, imc, Höschel&Baumann, Isle, Riessner Gase, Uni Jena, Fraunhofer IKTS, Bauhausuni Weimar, HySON | 2021 | 0.3 | In Betrieb | In Betrieb | grün? | J | PEM
DEU | Staßfurt | Sachsen-Anhalt | Energieregion Staßfurt | Staßfurt, Stadtwerke Staßfurt GmbH, Erdgas Mittelsachsen GmbH, MVV Energie, Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme, Fraunhofer IFF | 2025 | 1 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | Energieland 2050, HyMAT | Kreis Steinfurt | 2023 | 5 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | Energieland 2050, HyMAT | Kreis Steinfurt | 2030 | 45 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
DEU | Steyerberg | Niedersachsen | H2art of Lower Saxony | Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, Oxxynova, Avacon, Forstgut Eickhof, WestWind Energy |  |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Straubing | Bayern |  | MicroPyros BioEnerTec GmbH | 2018 |  | In Betrieb | In Betrieb |  | Unbekannt | Unbekannt
DEU | Stuttgart | Baden-Württemberg | Power-to-Gas | ZSW, Etogas (ehemalig SolarFuel) | 2012 | 0.25 | In Betrieb | In Betrieb |  | J | AEL
DEU | Stuttgart | Baden-Württemberg |  | EnBW, Linde | 2013 | 0.4 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | AEL
DEU | Tübingen | Baden-Württemberg | H2goesRail | Deutsche Bahn, Lhyfe, NOW GmbH, Green Hydrogen Systems | 2024 | 0.36 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Übach-Palenberg | Nordrhein-Westfalen | MAPEVA | Neumann & Esser |  |  | In Planung | In Planung | grün | J | PEM
DEU | Ulm | Bayern | Hy-FIVE | ZSW, Stadtwerke Ulm |  |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Ulm | Baden-Württemberg | Hy-FIVE | ZSW, Stadtwerke Ulm |  |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Voerde (Niederrhein) | Nordrhein-Westfalen | Elektrolyseanlage in Voerde | RWE | 2026 | 200 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Voerde (Niederrhein) | Nordrhein-Westfalen | Elektrolyseanlage in Voerde | RWE | 2030 | 600 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
DEU | Völklingen | Saarland | Hydrohub Fenne | Siemens Energy, STEAG, Nippon Gase | 2026 | 53 | In Planung | In Planung | grün | J | PEM
DEU | Waiblingen | Baden-Württemberg | HY.Waiblingen, Teil von H2Rivers | Stadtwerke Waiblingen | 2023 | 2 | Im Bau | Im Bau | grün | J | Unbekannt
DEU | Weimar | Thüringen | Sektorlyseur | Uni Weimar, AVX/Kumatec Hydrogen GmbH & Co. KG, ISLE Steuerungstechnik und Leistungselektronik GmbH | 2019 | 0.01 | In Betrieb | In Betrieb |  | J | Druck-AEL
DEU | Weimar | Thüringen |  | Thüringer Energie AG (TEAG), Stadtwerke Weimar Stadtversorgungs-GmbH, Stadtwirtschaft Weimar GmbH | 2022 | 0.005 | Nicht realisiert | nicht realisiert | grün | J | Unbekannt
DEU | Werlte, Vrees, Lahn | Niedersachsen | Audi e-gas | Audi Industriegas, etogas, KIWI (?) | 2013 | 6.3 | Außer Betrieb | In Betrieb | grün | J | AEL
DEU | Werlte, Vrees, Lahn | Niedersachsen | Fairfuels | Atmosfair fairfuel, Lufthansa, Raffinerie Heide | 2021 | 1.25 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | PEM
DEU | Wesseling | Nordrhein-Westfalen | REFHYNE I | Shell | 2021 | 10 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | PEM
DEU | Wesseling | Nordrhein-Westfalen | REFHYNE (II) | Shell | 2025 | 90 | In Planung | Phase II | grün | J | PEM
DEU | Wilhelmshaven | Niedersachsen | DRI@Coast | Uniper, Rhenus Midgard Logistics, Salzgitter, Arcelor Mittal (Unsicher?), Nports, ggf. OGE | 2024 | 70 | In Planung | In Planung | grün | J | AEL
DEU | Wilhelmshaven | Niedersachsen | Green Wilhelmshaven | Uniper | 2026 | 400 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Wilhelmshaven | Niedersachsen | Elektrolyse & Biomassekraftwerk | Onyx Germany GmbH | 2027 | 100 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Wilhelmshaven | Niedersachsen | am Green Energy Hub | TES, EWE | 2028 | 500 | In Planung | Letter of intent | grün | J | Unbekannt
DEU | Wilhelmshaven | Niedersachsen | Green Wilhelmshaven | Uniper | 2028 |  | In Planung | In Planung | grün | N | Ammoniak-Cracker
DEU | Wilhelmshaven | Niedersachsen | Green Wilhelmshaven | Uniper | 2030 | 600 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Wilhelmshaven | Niedersachsen |  | TES (Tochter von AtlasInvest) |  |  | In Planung | In Planung | türkis | N | Methanpyrolyse
DEU | Wilhelmshaven | Niedersachsen | BlueHyNow; Teil von Energyhub Wilhelmshaven | Wintershall Dea, NWO |  |  | In Planung | Letter of intent | blau | N | Unbekannt
DEU | Wilhelmshaven | Niedersachsen | Hynova | Vynova Wilhelmshaven GmbH |  | 2 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DNK | Nuuk, Grönland |  |  | nel (ehem. H2 Logic), Nukissiorfiit | 2010 |  | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Unbekannt
DNK | Kopenhagen, Avedore WWTP |  | Power-to-Gas via Biological Catalysis (P2G-BioCat) | Elektrochaea, Hydrogenics, Audi, NEAS Energy, HMN Gashandel, BIOFOS | 2016 | 1 | In Betrieb | In Betrieb | grün? | J | Unbekannt
DNK | Aarlborg |  |  | nel (ehem. H2 Logic) | 2016 |  | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Unbekannt
DNK | Holstrebro |  |  | nel (ehem. H2 Logic) | 2016 |  | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Unbekannt
DNK | Kopenhagen |  |  | nel (ehem. H2 Logic) | 2016 |  | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Unbekannt
DNK | Kopenhagen-x |  |  | nel (ehem. H2 Logic) | 2016 |  | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Unbekannt
DNK | Vejle |  |  | nel (ehem. H2 Logic) | 2016 |  | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Unbekannt
DNK |  |  | El-Opgraderet Biogas II | Haldor Topsoe | 2017 | 0.038 | In Betrieb | In Betrieb |  | J | SOEC
DNK |  |  | HyBalance | Cummins | 2018 | 1.2 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | PEM
DNK | Aalborg |  | Power2Met | Green Hydrogen Systems Reintegrate Aalborg Universitet Hydrogen Valley E.ON Danmark A/S NGF Nature Energy Drivkraft Danmark Rockwool Process Engineering Holtec Automatic-Nord Lillegaarden EL | 2020 | 0.25 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Unbekannt
DNK | Brande |  | Brande Project | Siemens Gamesa, Siemens Energy, Everfuel | 2021 | 0.4 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Unbekannt
DNK |  |  | H2RES | Ørsted, Everfuel Europe A/S, NEL Hydrogen A/S, GreenHydrogen A/S, DSV Panalpina A/S, Hydrogen Denmark, Energinet Elsystemansvar A/S | 2021 | 2 | Im Bau | Im Bau | grün | J | Unbekannt
DNK | Skive |  | GreenHyScale | Lhyfe, GreenLab and Everfuel, the consortium of partners consists of Eurowind Energy, GreenHydrogen, Norlys Holding, RE:Integrate, Energinet, Danish Gas Technology Center, E.on Danmark, DTU Energy, EA Energy Analyses | 2022 | 12 | Im Bau | Im Bau | grün | J | AEL
DNK | Fredericia |  | HySynergy | Everfuel, Shell, Aktive Energi Anlæg (AEA), Energinet, TVIS, EWII | 2022 | 20 | Im Bau | Im Bau | grün | J | Unbekannt
DNK | Copenhagen area |  |  | Copenhagen Infrastructure Partners | 2023 | 10 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DNK | Esbjerg |  |  | Copenhagen Infrastructure Partners, Arla, Danish Crown and DLG | 2028 | 1000 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DNK |  |  |  | Haldor Topsoe | 2023 | 500 | In Planung | In Planung | grün? | J | SOEC
DNK | Skive |  | GreenHyScale | Lhyfe, GreenLab and Everfuel, the consortium of partners consists of Eurowind Energy, GreenHydrogen, Norlys Holding, RE:Integrate, Energinet, Danish Gas Technology Center, E.on Danmark, DTU Energy, EA Energy Analyses | 2024 | 12 | In Planung | Phase II | grün | J | AEL
DNK | Fredericia |  | HySynergy Phase II (IPCEI) | Everfuel | 2024 | 300 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
DNK | Northern Jutland |  | Green Hydrogen Hub | Corre Energy, Eurowind Energy, Gas Storage Denmark, Everfuel | 2025 | 350 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DNK | Copenhagen area |  |  | Copenhagen Infrastructure Partners | 2027 | 240 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
DNK | Aalborg |  |  | Copenhgen Infrstructure Partners, Aalborg Forsyning, Reno-Nord | 2028 | 300 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DNK | Northern Jutland |  | Green Hydrogen Hub | Corre Energy, Eurowind Energy, Gas Storage Denmark, Everfuel | 2030 | 650 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
DNK | Fredericia |  | HySynergy Phase III (IPCEI) | Everfuel | 2030 | 700 | In Planung | Phase III | grün | J | Unbekannt
DNK | Künstliche Insel Nordsee |  |  | PensionDanmark, PFA, Andel |  |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DNK | Western Jutland |  |  | Skovgaard Invest, Vestas and Topsoe |  |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DNK |  |  |  | Haldor Topsoe |  | 4500 | In Planung | Phase II | grün? | J | SOEC
ESP | Sevilla |  | El Tubo | Abengoa, ACTA (jetzt Enapter) | 2013 | 0.00312 | In Betrieb | In Betrieb |  | J | AEM
ESP | Sabadell |  | CoSin | GAS NATURAL FENOSA, Naturgy, Ineratec GmbH, Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) | 2018 |  | In Betrieb | In Betrieb | grün? | J | SOEC
ESP | Barcelona |  | Nimbus | Cetaqua | 2020 |  | In Planung | In Planung | grün? | J | Unbekannt
ESP |  |  | Sun2Hy | Repsol, Enagás | 2020 |  | In Betrieb | In Betrieb | grün | N | Photoelektrochemische Zelle
ESP | Gran Canaria |  | REMOTE Demo Spain | Grupo Capisa, Inycom and ITC | 2021 | 0.08 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Unbekannt
ESP | Teneriffa |  | Seafuel | ITES | 2021 | 51 | Im Bau | Im Bau | grün | J | Unbekannt
ESP | Biscay/Bizkaia |  | benortH2 | Bizkaia Energia, nortegas, sener, CCI, White Summit Capital | 2022 | 20 | In Planung | In Planung | grün? | J | Unbekannt
ESP | Lloseta, Mallorca |  | Green Hysland, Power to Green Hydrogen Mallorca, Green Crane - Baleares Hub | CEMEX, ENAGÁS, ACCIONA, Redexis, EMT Palma, CALVERA | 2022 | 10 | Im Bau | Im Bau | grün | J | Unbekannt
ESP |  |  | HyDeal Ambition | Solar developers: DH2/Dhamma Energy (Spain), Falck Renewables (Italy), Qair (France); Electrolysis OEMs, engineering and EPC providers: McPhy Energy (France), Vinci Construction (France); Gas TSOs: Enagás (Spain), OGE (Germany), SNAM (Italy), GRTgaz (France), Teréga (France); Energy and industrial groups: EPH/Gazel Energie (Czech Republic/France), Naturgy (Spain), Hydrogène de France (France); Infrastructure funds: Cube, Marguerite, Meridiam; Consultants and advisors: European Investment Bank, Corporate Value Associates (CVA), Clifford Chance, Cranmore, Finergreen, Envision Digital, Energy Web | 2022 |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ESP | Abanto-Zierbena |  | Teilprojekt Basque Hydrogen Corridor (BH2C) Initiative | Petronor, Repsol, Sener, John Cockerill, Nortegas | 2022 | 2.5 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ESP | Galicia |  |  | Reganosa Holding, Siemens Energy | 2022 | 20 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Unbekannt
ESP | Puertollano |  |  | Iberdrola, nel | 2022 | 20 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | PEM
ESP | Aragón |  | Hysencia, Teil von HyDeal | DH2 energy | 2023 | 35 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ESP | Algeciras |  |  | Coagener, Acerinox, Indorama, Cepsa, Repsol, Naturgy, Viesco, Air Liquide, Linde, Exolum und Evos | 2023 | 1 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ESP | Castilla-La Mancha |  |  | Iberdrola, Cummins | 2023 | 500 | In Planung | In Planung | grün | J | PEM
ESP | Villabrázaro (Zamora) |  |  | LatemAluminium, Enagás | 2023 | 2.6 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ESP |  |  | H2Pole | Reganosa Holding | 2024 | 50 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ESP | Bilbao |  |  | Repsol, Enagás, EVE | 2024 | 10 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ESP | Nordosten Spaniens |  | Ebro Hydrogen Corridor | SHYNE | 2025 | 400 | In Planung | In Planung | grün? | Unbekannt | Unbekannt
ESP | Asturias? |  | HyDeal España | Teil des HyDeal Ambition Programms. Sponsoren: ArcelorMittal, Enagás, Grupo Fertiberia, DH2 Energy | 2025 |  | In Planung | Machbarkeitsstudie läuft | grün | J | Unbekannt
ESP | Bilbao |  | Teilprojekt Basque Hydrogen Corridor (BH2C) Initiative | Repsol, Petronor | 2025 | 100 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ESP | Puertollano |  |  | Iberdrola | 2027 | 780 | In Planung | Phase II | grün | J | PEM
ESP | Biscay/Bizkaia |  | benortH2 | Bizkaia Energia, nortegas, sener, CCI, White Summit Capital | 2030 | 180 | In Planung | Phase II | grün? | J | Unbekannt
ESP |  |  | HyDeal Ambition | Solar developers: DH2/Dhamma Energy (Spain), Falck Renewables (Italy), Qair (France); Electrolysis OEMs, engineering and EPC providers: McPhy Energy (France), Vinci Construction (France); Gas TSOs: Enagás (Spain), OGE (Germany), SNAM (Italy), GRTgaz (France), Teréga (France); Energy and industrial groups: EPH/Gazel Energie (Czech Republic/France), Naturgy (Spain), Hydrogène de France (France); Infrastructure funds: Cube, Marguerite, Meridiam; Consultants and advisors: European Investment Bank, Corporate Value Associates (CVA), Clifford Chance, Cranmore, Finergreen, Envision Digital, Energy Web | 2030 |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ESP | Asturias? |  | HyDeal España | Teil des HyDeal Ambition Programms. Sponsoren: ArcelorMittal, Enagás, Grupo Fertiberia, DH2 Energy | 2030 | 7400 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
ESP |  |  | Green Crane - Aragón Hub |  |  | 15 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ESP | Asturias |  | Green Crane - Asturias Hub | Naturgy and Enagás |  | 5 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ESP | Asturias |  | Green Crane - Asturias Hub | Naturgy and Enagás |  | 100 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
ESP | La Robla |  | Green Crane - Castilla y Léon Hub | Naturgy and Enagás |  | 60 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ESP | Castellon |  | GREENH2KER | Iberdrola, Porcelanosa, Sacmi |  |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ESP | Ebro Valley |  | Hydrogen del Cierzo | Endesa |  | 7.2 | In Planung | In Planung | grün? | J | Unbekannt
ESP | Aragón |  | Proyecto Catalina | Enagás, Naturgy, Fertiberia, Vestas, CIP |  | 500 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ESP | Aragón |  | Proyecto Catalina | Enagás, Naturgy, Fertiberia, Vestas, CIP |  | 1500 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
ESP |  |  |  | Fusion Fuel, Exolum |  | 0.42 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ESP |  |  |  | Fusion Fuel, Grupo Zoilo Ríos |  |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ESP | Alcudia |  |  | Endesa |  | 8 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ESP | Almería |  |  | Endesa |  | 20 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ESP | As Pontes |  |  | Endesa |  | 100 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ESP | Barranco de Tirajana |  |  | Endesa |  | 7 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ESP | Cádiz |  |  | EDP |  |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ESP | Cartagena |  |  | Repsol, plataforma |  | 100 | In Planung | In Planung |  | J | Unbekannt
ESP | Compostilla |  |  | Endesa |  | 4 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ESP | Granadilla |  |  | Endesa |  | 10 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ESP | Huelva |  |  | Endesa |  | 100 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ESP | Huelva |  |  | Fertiberia, Iberdrola |  | 600 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ESP | Palos de la Frontera |  |  | Iberdrola, Cummins |  | 230 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ESP | Seseña |  |  | Endesa |  | 4 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ESP | Tarragona |  |  | Endesa |  | 20 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ESP | Teruel |  |  | Endesa |  | 60 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ESP | Castilla-La Mancha |  |  | Iberdrola, Cummins |  | 500 | In Planung | Phase II | grün | J | PEM
ESP | Villadangos del Páramo (León) |  |  | LatemAluminium, Enagás | 2023 | 2.6 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
EST |  |  |  | Hydrogen Technolgies | 2025 |  | In Planung | In Planung | türkis | N | Methanpyrolyse
EST | Paldiski, Keila |  | H2Hub | Cities Paldiski, Keila |  |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
FIN | Kokkola |  |  | Woikoski Oy | 2011 |  | In Betrieb | In Betrieb | grün? | J | HPE
FIN | Harjavalta |  |  | P2X Solutions Oy, Rejlers Finland Oy, Hitachi | 2024 | 20 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
FIN |  |  |  | Wärtsilä, Vantaa Energy | 2025 |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
FIN | Kokkola |  |  | Hycamite TCD Technologies |  |  | In Planung | In Planung | blau, grün? | N | thermo-catalytic decomposition
FIN | Vaasa |  |  | Wärtsilä Finland, aasan Sähkö, EPV Energia und Stadt Vaasa |  |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
FRA | Korsika, Ajaccio |  | MYRTE | Université de Corse-CNRS | 2012 |  | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Unbekannt
FRA | Col du Palet |  | Refuge du Col du Palet | Parc national de la Vanoise | 2015 | 0.025 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | AEM
FRA | Loire Acquitaine |  | Delta Green | PowiDian, Enapter | 2017 |  | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | AEM
FRA | Sarreguemines |  | H2ME, FaHyence | McPhy | 2017 |  | In Betrieb | In Betrieb | grün? | J | Unbekannt
FRA | Nantes |  | MuLTHy | Semitan | 2018 |  | In Betrieb | In Betrieb |  | Unbekannt | Unbekannt
FRA | Dunkerque/Dünkirchen |  | GRHYD | Engie, McPhy,GRDF, elogen | 2019 |  | In Betrieb | In Betrieb | grün? | J | PEM
FRA | Paris |  | SmartHYes | Engie Lab Crigen, SYLFEN | 2019 | 0.04 | In Betrieb | In Betrieb |  | J | SOEC
FRA | Houdain |  |  | McPhy, Engie GNVert, SMT AG (Syndicat mixte des transports Artois-Gohelle) | 2019 | 0.5 | In Betrieb | In Betrieb |  | J | Unbekannt
FRA | Auxerrois |  | AUXR_H2 | Hynamics | 2021 | 1 | In Planung | In Planung | grün? | J | Unbekannt
FRA | Saillat-sur-Vienne |  | Hyflexpower | Engie, Siemens, Centrax, DLR | 2021 |  | In Planung | In Planung | grün? | J | Unbekannt
FRA | Durance-Luberon-Verdon |  | HyGreen Provence | Air Liquide, Engie | 2021 | 12.4 | Im Bau | Im Bau | grün | J | Unbekannt
FRA | Marseille |  | Jupiter 1000 | GRTgaz, Khimod, CRN, CEA, RTE, Teréga, Leroux & Lotz Technologies, Port de Marseille Fos, McPhy Energy | 2021 | 1 | In Betrieb | In Betrieb | grün? | J | AEL, PEM
FRA | Aléria |  |  | Costyrène Energy | 2021 |  | Im Bau | Im Bau | grün | J | Unbekannt
FRA | Buoin |  |  | Lhyfe, nel | 2021 | 0.7 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Unbekannt
FRA | Bouin |  |  | SyDEV, Vendée Energie | 2021 |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
FRA | Vannes |  |  | Engie Solutions, Morbihan Energies, Michelin Vannes | 2021 |  | In Planung | In Planung | grün? | J | Unbekannt
FRA | Buoin |  |  | Lhyfe, nel | 2021 | 59.3 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
FRA |  |  | HYNOVERA | Hy2Gen France | 2022 | 100 | Im Bau | Im Bau | grün | J | Unbekannt
FRA | Bourg-en-Bresse, Etrez storage site |  | HyPSTER | ESK GMBH, ARMINES-Ecole Polytechnique, Ineris, AXELERA, Element Energy, Storengy, INOVYN | 2022 | 1 | Im Bau | Im Bau | grün | J | PEM
FRA | Küste vor Saint-Nazaire |  | Sealhyfe | Lhyfe, Plug, Centrale Nantes, GEPS group, Chantiers de l’Atlantique | 2022 | 1 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Unbekannt
FRA |  |  | SUNRHYSE | OXYGN, SOLARCENTURY, HY2GEN FRANCE | 2022 | 30 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
FRA | Le Croisic, SEM-REV |  |  | Lhyfe, Centrale Nantes | 2022 |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
FRA | Dunkerque |  | H2V 59 | Dunkerque Port | 2023 |  | In Planung | In Planung | grün? | J | AEL ?
FRA | La Mede |  | Masshylia | Engie | 2024 | 40 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
FRA | Chateauneuf-les-Martigues |  |  | Total, Engie | 2024 | 40 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
FRA | Port-Jerôme-sur-Seine |  | H2V Normandy, Normand`Hy | Air Liquide, Siemens Energy | 2025 | 200 | In Planung | In Planung | grün? | J | PEM
FRA | Durance-Luberon-Verdon |  | HyGreen Provence | Air Liquide, Engie | 2027 | 437.6 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
FRA | Dunkerque |  |  | Liberty Steel, Paul Wurth, Stahl-Holding-Saar | 2030 | 1000 | In Planung | In Planung |  | J | Unbekannt
FRA | Ottmarsheim |  | HTWin | Abo Wind, badenova, bnNETZE, Badische Rheingas, EIFFAGE, Energy, Consulting Christian Mayer, Fronius Deutschland GmbH, Hahn-Schickard, Hynamics/ Group, EDF, P2X Ingenieurbüro Ludwig GmbH, Pole Vehicule de Futur, Propan Rheingas, SAMIFI-Invest, SFZ FeLis GmbH, ENEDIS, Evonik Technology & Infrastructure GmbH, MTU Friedrichshafen GmbHÖkoinstitut e.V., ITG Infrastruktur-Trägerge- sellschaft |  |  | In Planung | In Planung | grau, türkis | N | SMR, Pyrolyse
FRA | Ottmarsheim |  | HTWin | Abo Wind, badenova, bnNETZE, Badische Rheingas, EIFFAGE, Energy, Consulting Christian Mayer, Fronius Deutschland GmbH, Hahn-Schickard, Hynamics/ Group, EDF, P2X Ingenieurbüro Ludwig GmbH, Pole Vehicule de Futur, Propan Rheingas, SAMIFI-Invest, SFZ FeLis GmbH, ENEDIS, Evonik Technology & Infrastructure GmbH, MTU Friedrichshafen GmbHÖkoinstitut e.V., ITG Infrastruktur-Trägerge- sellschaft |  |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
FRA | Port Camargue |  | HydroMed Port Camargue | Hynamics, LMG Marin France, Port Camargue |  | 1 | In Planung | In Planung |  | J | Unbekannt
FRA | Brest |  |  | Lhyfe |  | 1.5 | In Planung | In Planung |  | J | Unbekannt
FRA | Dieppe |  |  | Lhyfe |  | 0.5 | In Planung | In Planung |  | J | Unbekannt
GBR | Runcorn |  | HyNet | Inovyn | 1920 |  | In Betrieb | In Betrieb | grün? | N | Chlor-Alkali
GBR | Creed Recycling Centre |  | Outer Hebrides Local Energy Hub (OHLEH) | Comhairle, Scottish Salmon Company, Pure Energy Centre, Community Energy Scotland | 2010 | 0.03 | In Betrieb | In Betrieb | grün? | J | Unbekannt
GBR | Fife |  | The Hydrogen Office | Bright Green Hydrogen, Fife Council, energy saving trust, natural scotland, Scottish Enterprise, esep, Alsherra, Scottish Hydrogen & Fuel Cell Association | 2011 | 0.03 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Unbekannt
GBR | South Yorkshire, The Advanced Manufacturing Park |  | Hydrogen Mini Grid, M1 | ITM Power | 2015 | 0.225 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Unbekannt
GBR | Levenmouth |  | Levenmouth Community Energy Project Overview | Bright Green Hydrogen, Fife Council, Toshiba | 2015 | 0.25 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Unbekannt
GBR | Aberdeen |  |  | BOC, Aberdeen City Council | 2015 |  | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Unbekannt
GBR | Eday |  | BIG HIT/ Surf'n'Turf | Calvera, Community Energy Scotland, ITM Power, … | 2016 | 0.5 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | PEM
GBR | Aberdeen |  | Aberdeen Exhibition & Conference Centre | Hydrogenics, Doosan Babcock | 2017 | 1 | In Betrieb | In Betrieb |  | J | Unbekannt
GBR | Shapinsay |  | BIG HIT | Calvera, Community Energy Scotland, ITM Power, … | 2017 | 1 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | PEM
GBR | Aberdeen |  |  | BOC, Aberdeen City Council | 2018 |  | In Betrieb | Phase II | grün | J | Unbekannt
GBR | Aberdeen |  |  | BOC, Aberdeen City Council | 2019 |  | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Unbekannt
GBR | Keele |  | HyDeploy | Vaillant Group, Cadent, Northern Gas Networks, ITM Power, Keele Uni, HSE, Progressive Energy | 2021 | 0.5 | In Betrieb | In Betrieb | grün? | J | Unbekannt
GBR | Orkney |  | Integrating Tidal Energy into the European Grid (ITEG) | European Marine Energy Centre (EMEC), Orbital, Elogen | 2021 | 0.5 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | PEM
GBR |  |  |  | Octopus Hydrogen, Green Hydrogen Systems | 2022 | 0.9 | In Planung | In Planung | grün | J | Druck-AEL
GBR | Nordsee Floating |  | Dolphyn | Engie-Tractebel, ERM | 2023 | 2 | In Planung | In Planung | grün | J | floating wind turbine
GBR | Fife |  | H100 Fife | SGN, nel | 2023 | 5 | In Planung | In Planung | grün | J | AEL
GBR |  |  | H21 NoE | H21, Northern Gas Networks, DNV, HSE, SGN, Cadent, Wales & West Utilities, National Grid | 2023 | 1350 | In Planung | In Planung | blau | N | ATR
GBR | Manchester |  | Trafford Green Hydrogen, Trafford Low Carbon | Carlton Power | 2023 | 10 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
GBR | Glasgow |  |  | Scottish Power, ITM Power, BOC | 2023 | 20 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
GBR | Cromarty |  | Cromarty Hydrogen Project | ScottishPower (Iberdrola), Storegga, Diageo, Glenmorangie and Whyte & Mackay | 2024 | 35 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
GBR | St. Fergus |  | Acorn Hydrogen Project | Acorn CCS, Shell, Exxon Mobile, Storegga, Inovyn | 2025 |  | In Planung | In Planung | blau | N | SMR
GBR | Hinkley |  | Hydrogen to Heysham (H2H) | EDF | 2025 | 2 | In Planung | In Planung | pink | J | AEL, PEM
GBR | Cheshire, Liverpool, Manchester |  | Hynet North West | Progressive Energy, Cadent, Essar, INOVYN, Eni, University of Chester, CF Fertilisers and Hanson, … | 2025 |  | In Planung | In Planung | blau | N | Unbekannt
GBR | Nordsee Floating |  | Dolphyn | Engie-Tractebel, ERM | 2026 | 6 | In Planung | Phase III | grün | J | floating wind turbine
GBR | Hull |  | Hydrogen to Humber Saltend (H2H Saltend) | Equinor, px Group | 2026 | 600 | In Planung | In Planung | blau | N | ATR
GBR | Teesside |  | H2NorthEast | Kellas | 2027 | 355 | In Planung | In Planung | blau | N | Unbekannt
GBR | Teesside |  | H2Teesside | BP | 2027 | 500 | In Planung | In Planung | blau | N | Unbekannt
GBR | Teesside |  | H2NorthEast | Kellas | 2030 | 645 | In Planung | Phase II | blau | N | Unbekannt
GBR | Teesside |  | H2Teesside | BP | 2030 | 500 | In Planung | Phase II | blau | N | Unbekannt
GBR |  |  | H21 NoE | H21, Northern Gas Networks, DNV, HSE, SGN, Cadent, Wales & West Utilities, National Grid | 2034 | 10800 | In Planung | Phase II | blau | N | ATR
GBR | Hinkley |  | Hydrogen to Heysham (H2H) | EDF | 2035 | 548 | In Planung | Phase II | pink | J | AEL, PEM
GBR | Belfast |  | Belfast Power-2-X | BP2X Collaborative Network |  | 70 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
GBR | Nordsee Floating |  | Dolphyn | Engie-Tractebel, ERM |  | 2 | In Planung | Phase II | grün | J | floating wind turbine
GBR | Flotta, Orkney |  | Flotta Hydrogen Hub | Offshore Wind Power Limited, Macquarie’s Green Investment Group, TotalEnergies, Renewable Infrastructure Development Group, Repsol Sinopec, Uniper |  |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
GBR | Co Antrim (Nordirland), Long Mountain |  | GenComm | Energia |  | 0.5 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
GBR | Western Isles |  | GenComm |  |  | 0.1 | In Planung | In Planung | grün? | J | Unbekannt
GBR | NE-England |  | Gigastack | ITM Power, Ørsted, Phillips 66, Element Energy |  | 5 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
GBR |  |  | H2wales Hydrogen Centre | University of South Wales, LCRI, SERC |  |  | In Betrieb | In Betrieb | grün, grün? | J | PEM, AEL
GBR | Milford Haven |  | West Wales Hydrogen Project | H2 Energy Europe | 2026 | 20 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
GBR | Cranfield |  | HyPER | Cranfield University, GTI, and Doosan Babcock |  |  | In Planung | In Planung | blau | N | SE-SMR
GBR | Grimsby |  | OYSTER | ITM Power, Ørsted, Siemens Gamesa Renewable Energy, Element Energy |  |  | In Planung | In Planung | grün | J | PEM
GBR | Tees Valley |  | Tees Green Hydrogen | EDF Renewables UK, Hynamics, British Steel Lackenby, PD Ports |  | 30 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
GBR | Tees Valley |  | Tees Green Hydrogen | EDF Renewables UK, Hynamics, British Steel Lackenby, PD Ports |  | 470 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
GBR | Manchester |  | Trafford Green Hydrogen, Trafford Low Carbon | Carlton Power |  | 190 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
GRC | Neo Olvio of Xanthi |  |  |  | 2008 | 0.0042 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Unbekannt
GRC | Agkistro |  | REMOTE Demo Greece | Horizon SA | 2020 | 0.025 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Unbekannt
GRC |  |  | Blue Med | Motor Oil | 2025 |  | In Planung | In Planung | blau, grün? | Unbekannt | Unbekannt
GRC |  |  | H2CEM - TITAN | TITAN |  |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
GRC | Westmazedonien |  | White Dragon | DEP Trading INC.,Advent Technologies S.A., COPELOUZOS GROUP (DAMCO ENERGY S.A.), Tulenurgy Corinth SA, TAP AG, DESFA, Greek Petroleum, MOTOR-OIL, PPC |  | 4.65 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
GRC |  |  |  | Technip / Motor Oil Hellas, Kinetics Technology |  |  | In Betrieb | In Betrieb | grau | N | Unbekannt
HRV | Rijeka |  |  | INA, KT | 2007 |  | In Betrieb | In Betrieb | grau | N | SMR
HRV | Split |  |  | University, Pure Energy Centre | 2016 |  | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Unbekannt
HUN | Budapest |  | Hydrogen Valley Black Horse |  |  |  | In Planung | In Planung |  | J | PEM
ICL | Hellisheiði |  | H2ME-2 | ON (Orka náttúrunnar) Power, Orkan, Iclandic New Energy | 2018 | 0.7 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Unbekannt
ICL | Ljósifoss Hydropower Station |  |  | Landsvirkjun |  | 10 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ICL | Svartsengi Geothermal Power Plant |  |  | HS Orka, Hydrogen Ventures |  | 30 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
IRL | Dublin |  |  | BOC | 2020 |  | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Unbekannt
IRL | Aghada, Cork |  |  | EI H2, Worley | 2023 | 50 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
IRL | Bantry Bay |  |  | Zenith Energy, EI H2 | 2028 | 2700 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ITA | Bozen |  | H2 South Tyrol | IIT | 2014 |  | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Unbekannt
ITA | Troia |  | Store&Go | ATMOSTAT, Climeworks AG, DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH, DVGW, Electrochaea GmbH, Engineering Ingegneria Informatica SPA , GWI Gas- und Wärme-Institut Essen e. V. , Hysytech S.R.L. , IREN, ThyssenKrupp, Uniper, … | 2018 | 0.2 | In Betrieb | In Betrieb | grün? | J | Unbekannt
ITA |  |  |  | Eni, Enel | 2022 | 10 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ITA | Castellarano |  |  | Iris Ceramica Group and Snam | 2022 |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ITA | Ravenna |  | AGNES ( Adriatic Green Network of Energy Sources) | società Saipem e Qint’x |  |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ITA | Dalmine |  | Dalmine Zero Emissions | Tenaris, Edison, Snam |  | 20 | In Planung | In Planung | grün? | J | Unbekannt
ITA |  |  | Pegasus | ENEA, SGI |  |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ITA |  |  | PROMETEO | SNAM, NextChem, ENEA, SolidPower, capital energy, Fondazione Bruno Kessler, EPFL, Stamicarbon, FCH JU |  | 0.025 | In Planung | In Planung | grün | J | SOEC
ITA | Brindisi |  | Puglia Green Hydrogen Valley | Edison, Snam, Saipem, Alboran Hydrogen |  | 60 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ITA | Cerignola |  | Puglia Green Hydrogen Valley | Edison, Snam, Saipem, Alboran Hydrogen |  |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ITA | Taranto |  | Puglia Green Hydrogen Valley | Edison, Snam, Saipem, Alboran Hydrogen |  |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ITA | Busalla |  |  | Iplom Refinery, Kinetics Technology |  |  | In Betrieb | In Betrieb | grau | N | Unbekannt
ITA | Milan |  |  | Linde |  |  | In Betrieb | In Betrieb |  | J | Unbekannt
ITA |  |  |  | Mytilineos, NextChem |  |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ITA | Bologna |  |  | Snam, Hera |  |  | In Planung | In Planung | grün, grün? | J | Unbekannt
ITA | Calgari |  |  | Italgas |  |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
LTU |  |  |  | Kinetics Technology |  |  | In Betrieb | In Betrieb | grau | N | Unbekannt
LTU | Südosten von Litauen |  |  | Amber Grid, ESO, SG dujos Auto |  |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
NLD | Rotterdam-Botlek |  |  | Air Products | 2012 |  | In Betrieb | In Betrieb | grau | N | Unbekannt
NLD | Zuidwending |  | HyStock | ITM Power, Gasunie | 2019 | 1 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | PEM
NLD | Rotterdam-Rozenburg |  |  | Enapter, DNVGL, Stedin, Ressort Wonen, Stadt Rotterdam | 2019 |  | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | AEM
NLD | Oosterwolde |  | SinneWetterstof | BayWa (GroenLeven) | 2021 | 1.3 | Im Bau | Im Bau | grün | J | Unbekannt
NLD | Eemshaven |  | HyNetherlands | Gasunie, ENGIE | 2022 | 100 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
NLD | Nieuwegen |  | Hysolar | HySolar | 2022 | 2 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
NLD | Rotterdam |  | MultiPLHY | Sunfire, Engie, CEA, Neste, Paul Würth | 2022 | 2.6 | Im Bau | Im Bau | grün | J | SOEC
NLD | North Brabant, Kempisch business park |  | 1. GreenH2UB | GreenH2UB | 2023 | 10 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
NLD | Rotterdam |  | CrossWind | Shell, Eneco, Port of Rotterdam | 2023 | 200 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
NLD | Zutphen |  | GldH2 | Zutphen Energy, Primagaz, Waterschap Rhjin et Issel, Remeha, Witteveen, Provinicie Gelderland | 2023 | 1 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
NLD | Eemshaven |  | Eemshydrogen | RWE | 2024 | 50 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
NLD | Terneuzen |  | ELYgator | Air Liquide | 2024 | 200 | In Planung | In Planung | grün | J | PEM/AEL
NLD | Zeeland |  | Hydrogen Delta | Institute for Sustainable Process Technology (ISPT), Nouryon, Shell, Yara, OCI Nitrogen, Gasunie, DOW, Chemical, Ørsted, Frames, ECN part of TNO, Utrecht University and Imperial College London | 2025 | 100 | In Planung | In Planung |  | Unbekannt | Unbekannt
NLD | Rotterdam, Hafen |  | Hydrogen Holland I | Shell, thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers | 2024 | 200 | In Planung | FID | grün | J | AEL
NLD | Zeeland |  | Waterstofpact | Zeeland Refinery | 2025 | 150 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
NLD | Rotterdam |  | H-Vision | Air Liquide, BP, Deltalinqs, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Power Plant Rotterdam, Shell, Uniper en Vopak | 2026 | 750 | In Planung | In Planung | blau | J | Unbekannt
NLD | Delfzjil |  | Djewels | Nouryon, BioMCN, DeNora, Gasunie, Hinicio, and McPhy | 2030 | 20 | In Planung | In Planung | grün | J | AEL
NLD | Zeeland |  | Hydrogen Delta | Institute for Sustainable Process Technology (ISPT), Nouryon, Shell, Yara, OCI Nitrogen, Gasunie, DOW, Chemical, Ørsted, Frames, ECN part of TNO, Utrecht University and Imperial College London | 2030 |  | In Planung | Phase II |  | Unbekannt | Unbekannt
NLD | Groningen |  | NortH2 | Gasunie, Groningen Seaports und Shell Nederland | 2030 | 4000 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
NLD | Zeeland |  | SeaH2Land | Ørsted, Yara, Zeeland Refinery | 2030 | 500 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
NLD | Groningen |  | NortH2 | Gasunie, Groningen Seaports und Shell Nederland | 2040 | 6000 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
NLD | Zeeland |  | SeaH2Land | Ørsted, Yara, Zeeland Refinery | 2050 | 900 | In Planung | Phase III | grün | J | Unbekannt
NLD |  |  | Bio Energy Netherlands |  |  |  | In Planung | In Planung | grün? | N | Biomassegasifizerung
NLD | Delfzjil |  | Djewels | Nouryon, BioMCN, DeNora, Gasunie, Hinicio, and McPhy |  | 80 | In Planung | Phase II | grün | J | AEL
NLD |  |  | DUWAAL, Unterprojekt Hydrogen Mill | Hygro |  | 2 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
NLD | Rotterdam-Botlek |  | e-THOR | Deltalinqs, AVR, Tronox |  | 5 | In Planung | In Planung | grün? | J | Unbekannt
NLD | Rotterdam-Botlek |  | e-THOR | Deltalinqs, AVR, Tronox |  | 95 | In Planung | Phase II | grün? | J | Unbekannt
NLD | Limburg | Hessen | FUREC | RWE |  |  | In Planung | In Planung | grün? | N | Unbekannt
NLD |  |  | Groene Hart Waterstof (GH2) | NETT Energy, Vermeulen Group |  |  | In Planung | In Planung | grün? | J | Unbekannt
NLD | Amsterdam |  | H2ermes | Port of Amsterdam, TaTaSteel, Nouryon |  | 100 | In Planung | In Planung |  | Unbekannt | Unbekannt
NLD | Rotterdam |  | H2-Fifty | BP, hyCC | 2025 | 250 | In Planung | FID | grün | J | Unbekannt
NLD | Goeree-Overflakkee |  | H2Go | Goeree-Overflakkee, Gasunie, Port of Rotterdam, TKI Nieuw Gas, WETEC, Hylife |  | 26 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
NLD | Goeree-Overflakkee |  | H2Go | Goeree-Overflakkee, Gasunie, Port of Rotterdam, TKI Nieuw Gas, WETEC, Hylife |  | 94 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
NLD | Ameland |  | H2Watt | abh, Borkumer Kleinbahn, FME, Gemeinde Ameland, Hochschule Emden, Hygro, Mariko, Borkum, Frisia, Resato, Royal Wagenborg |  |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
NLD | Zeeland, Sluiskil |  | Haddock | Ørsted, Yara |  | 100 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
NLD | Amsterdam |  | Hemweg hub Amsterdam | Vattenfall, Poort of Amsterdam |  | 100 | In Planung | In Planung |  | Unbekannt | Unbekannt
NLD | Rotterdam |  | H-Vision | Air Liquide, BP, Deltalinqs, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Power Plant Rotterdam, Shell, Uniper en Vopak |  | 750 | In Planung | Phase II | blau | J | Unbekannt
NLD | Eemshaven |  | HyNetherlands | Gasunie, ENGIE |  | 900 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
NLD | Q13a-A Platform in North Sea |  | PosHYdon | Nel Hydrogen, InVesta, Hatenboer, IV-Offshore & Energy, Emerson Automation Solutions, Nexstep, TNO, Neptune Energy, Gasunie, Noordgastransport, NOGAT, DEME Offshore, TAQA, Eneco |  | 1.25 | In Planung | In Planung | grün | J | PEM
NLD | Zeeland |  | SeaH2Land | Ørsted, Yara, Zeeland Refinery |  | 500 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
NOR | Rjukan |  |  | Nel | 1940 | 99 | Außer Betrieb | außer Betrieb | grün | J | Unbekannt
NOR | Glamfjorden |  |  | Nel | 1953 | 96.5 | Außer Betrieb | außer Betrieb | grün | J | Unbekannt
NOR | Trondheim |  |  | ASKA, nel | 2017 |  | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | PEM
NOR | Akershus Energy Park |  |  | IFE Hynor Hydrogen Technology Center | 2019 | 0.06 | In Betrieb | In Betrieb | grau | J | Reformierung
NOR | Akershus Energy Park |  |  | IFE Hynor Hydrogen Technology Center | 2019 | 0.06 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | PEM (High pressure)
NOR | Rye |  | REMOTE Demo Norway | Trønder Energi | 2020 | 0.05 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | Unbekannt
NOR | Berlevåg |  | HAEOLUS | Varanger Kraft, Hydrogenics | 2021 | 2.5 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | PEM
NOR | Herøya |  |  | Nordic Electrofuel, sunfire, Aker Solutions | 2021 |  | Im Bau | Im Bau | grün | J | Unbekannt
NOR | Stord |  |  | Liquiline, Green Hydrogen Systems, Energy House | 2022 | 0.9 | In Planung | In Planung | grün | J | Druck-AEL
NOR | Mo Industrial Park |  | Hydrogen Hub Mo | Statkraft, CELSA, Mo industrial park, nel | 2023 | 40 | In Planung | In Planung | grün | J | AEL
NOR | Glomfjord |  |  | Nel ASA, Greenstat AS, Meløy Energi AS, Troms Kraft AS | 2023 | 25 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
NOR |  |  | HY2SAUDA | Hy2Gen Norge | 2024 | 260 | In Planung | In Planung | grün | J | AEL/PEM
NOR |  |  | Barents Blue (IPCEI) | Horisont Energi | 2026 |  | In Planung | In Planung | blau | N | Unbekannt
NOR | Porsgrunn, Herøya |  |  | Yara, Statkraft, Aker Horizons, Joint Venture HEGRA |  |  | In Planung | In Planung |  | Unbekannt | Unbekannt
NOR | Rafnes |  |  | Inovyn (ineos) |  | 20 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
POL | Włocławek |  | Hydrogen Eagle (?) | Grupa Orla/Orlen | 2022 |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
POL | Odolanów |  | InGrid | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG) | 2022 |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
POL | Gdansk |  |  | Grupa Lotos | 2025 | 100 | In Planung | In Planung |  | Unbekannt | Unbekannt
POL | Gdansk |  |  | Grupa Lotos | 2030 | 900 | In Planung | Phase II |  | Unbekannt | Unbekannt
POL | Ostroleka |  | Hydrogen Eagle | Grupa Orla/Orlen |  |  | In Planung | In Planung |  | Unbekannt | Unbekannt
POL | Plock |  | Hydrogen Eagle | Grupa Orla/Orlen |  |  | In Planung | In Planung |  | Unbekannt | Unbekannt
POL | Trzebinia |  | Hydrogen Eagle | Grupa Orla/Orlen |  |  | In Planung | In Planung |  | Unbekannt | Unbekannt
POL | Warschau |  | Hydrogen Valley Black Horse |  |  |  | In Planung | In Planung | grün? | J | PEM
PRT | Moreira |  |  | Enapter, Clan Tecnológica, SysAdvance | 2014 |  | In Betrieb | In Betrieb |  | J | AEM?
PRT | Évora |  | GreenGas (I und II) | Fusion Fuel | 2021 |  | Im Bau | Im Bau | grün | J | Unbekannt
PRT | Sines |  | H2 Sines, Green Flamingo | EDP, Galp, Martifer, REN, Vestas | 2022 | 10 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
PRT | Sines |  |  | EDP, Galp | 2025 | 100 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
PRT | Sines |  | H2 Sines, Green Flamingo | EDP, Galp, Martifer, REN, Vestas | 2030 | 990 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
PRT | Sines |  |  | EDP, Galp | 2030 | 500 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
PRT | Évora |  | GreenGas (I und II) | Fusion Fuel |  |  | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
PRT | Sines |  | HEVO-SOLAR Sines | Fusion Fuel + Consortium |  | 100 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
ROU |  |  |  | AOT Energy | 2022 | 3 | In Planung | In Planung | grau, grün | J | Unbekannt
ROU |  |  | Green Hydrogen @ Blue Danube | Hidroelectrica |  | 2000 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
SVK | Bratislava |  | Hydrogen Valley Black Horse |  |  |  | In Planung | In Planung |  | J | PEM
SVN |  |  | SLOP2G | Plinovodi, ELES, Holding Slovenske elektrarne (HSE) und Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) |  |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
SWE | Göteburg |  |  | Vattenfall, Preem | 2019 |  | In Betrieb | In Betrieb | grau | N | SMR
SWE | Luleå |  | HYBRIT | LKAB, SSAB, Vattenfall, nel | 2021 | 4.5 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | AEL
SWE | Hofors |  |  | Ovako, Volvo Group, Hitachi ABB Power Grids Sweden, H2 Green Steel und Nel Hydrogen | 2022 | 17 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
SWE | Lysekil |  |  | Vattenfall, Preem | 2022 | 50 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
SWE | Stenungsund |  |  | Rabbelshede Kraft, H-TEC Systems, Euromekanik | 2022 | 1 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
SWE | Göteburg |  |  | Vattenfall, Preem | 2023 |  | In Planung | In Planung | grau, grün? | N | SMR
SWE | Örnsköldsvik |  | Liquid Wind | Haldor Topsoe, Siemens Energy, Carbon Clean, Alfa Laval | 2024 |  | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
SWE | Boden-Luleå |  |  | H2 Green Steel | 2024 | 800 | In Planung | In Planung | grün | J | AEL, PEM, SOEC
SWE | Köping |  |  | Gemeinde Köping, Plagazi | 2024 | 51 | In Planung | Letter of intent | grün? | N | Plasmalyse
SWE | Stenungsund |  | Project Air | Fortum, Uniper, Danish Biogas, Perstorp | 2025 | 25 | In Planung | Förderbescheid da | grün | J | Unbekannt
SWE | Stenungsund |  |  | Rabbelshede Kraft, H-TEC Systems, Euromekanik | 2025 | 49 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
SWE | Gällivare |  | HYBRIT | LKAB, SSAB, Vattenfall | 2026 | 250 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
SWE | Söderhamn |  | SoutH2Port | ABB, Lhyfe, Skyborn Renewables |  | 600 | In Planung | MoU | grün? | Unbekannt | Unbekannt
SWE |  |  |  | Nynas Refinery AB, Kinetics Technology |  |  | In Betrieb | In Betrieb | grau | N | Unbekannt
DEU | Wilhelmshaven | Niedersachsen | Hynova | Vynova Wilhelmshaven GmbH |  | 18 | In Planung | Phase II | grün | J | Unbekannt
UKR | Nikopol |  | RiverWind |  |  |  | In Planung | In Planung | grün | Unbekannt | Unbekannt
DEU | Wunsiedel | Bayern | WUN H2 | WUN H2 (Siemens) | 2022 | 8.75 | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | PEM
DEU | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | Müll macht mobil, H2W | WSW, AWG | 2020 | 1 | In Betrieb | In Betrieb | grün? | J | Unbekannt
DEU | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | Müll macht mobil | WSW, AWG |  | 1.5 | In Planung | Phase II | grün? | J | Unbekannt
DEU | Zeitz | Sachsen-Anhalt | Chemiepark Zeitz | Getec, Pureglobe, Stadtwerke Zeitz |  |  | In Planung | MoU | grün | J | Unbekannt
DEU | Zerbst/Anhalt | Sachsen-Anhalt | Energiepark Zerbst GETEC | GETEC Holding Magdeburg, Mitteldeutscher Energieverbung Zukunft, Hanwha Q Cells, Getec Green Energy GmbH | 2025 | 10 | In Planung | In Planung | grün, grün? | J | Unbekannt
DEU | Zusmarshausen | Bayern | Picea | Enapter, Home Power Solutions GmbH (HPS) | 2019 |  | In Betrieb | In Betrieb | grün | J | AEM
DEU | Essen | Nordrhein-Westfalen | HyPerformer II | VoltH2, Energy Engineers / TÜV Nord Group | 2026 | 10 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | HyPerformer II | VoltH2, Energy Engineers / TÜV Nord Group | 2026 | 10 | In Planung | In Planung | grün | J | Unbekannt
DEU | Cuxhaven | Niedersachsen | H2Move | Karlsson GmbH, EWE, Wintershall DEA | 2023 | 2 | In Betrieb | In Betrieb | "grün" | J | Unbekannt
DEU | Borna | Sachsen | HH2E Thierbach | HH2E Werk Thierbach GmbH | 2025 | 100 | In Planung | In Planung | grün | J | AEL
DEU | Borna | Sachsen | HH2E Thierbach II | HH2E Werk Thierbach GmbH | 2030 | 900 | In Planung | Phase II | grün | J | AEL